아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신(에어컨 고장 관련 3)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(민원상담)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20230705900606)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 배드민턴장 에어컨 고장 불편사항에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 에어컨 고장에 따른 불편사항 확인 결과, 정상적으로 에어컨은 작동되었으나  배수관 누수에 따른  마루바닥 물고임으로 일시적으로 작동을 중지시키는 과정에서 불편이 발생된 것으로 확인되었으며, 배수관 누수부위에 대해 조치를 취하여 현재는 정상가동중임을 알려드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 물재생센터 중랑물재생센터 관리과 조연상 주무관(☎ 02-2211-2568)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

서울시는 민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다

주무관	조연상		관리과장	07/10
안종필
협조자
시행	관리과-7449	(	2023. 7. 10.	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2568	/전송	02-2211-2529	/	cityys@seoul.go.kr	/	부분공개(5)