문서번호	시설관리과-11757
결재일자	2023. 7. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
탁기홍	김성호	07/11
		이규현

품질관리 계획서 검토 보고

(2023년 수유동외 5개동 상수도공사)

2023. 7.

북부수도사업소

(시설관리과)

『2023년 수유동외 5개동 상수도공사』

품질관리 계획서 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 『2023년 수유동외 5개동 상수도공사(장기계속단가계약)』와 관련 계약업체인 ************으로부터 품질관리 계획서가 제출되어  아래와 같이 검토하고 그 결과를 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2023년 수유동외 5개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요: ******************

○ 계약기간: ***************************

○ 도 급 비: ************

○ 도 급 자: *************

□ 관련근거

○ 건설기술진흥법 관련규정

- 품질시험계획수립 대상공사 범위(건설기술진흥법 제55조 동시행령 제89조)

• 총공사비가 5억원 이상인 토목공사

• 연면적이 660제곱미터 이상인 건축물의 건축공사

• 총공사비가 2억원 이상인 전문공사

○ 품질시험계획의 내용(제89조 별표9)

- 공사개요, 시험계획 횟수, 시험시설, 건설기술인 배치계획

○ 품질관리 건설기술인 배치 기준(시행규칙 제50조)

- 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인(품질관리자)은 품질시험계획에 따라  그 업무를 수행하여야 함

- 연간단가계약 공사는 총공사비가 100억원 미만으로 초급품질관리 대상공사에 해당(초급기술인 1인 이상 배치 의무)

대상공사 구분	공사규모	시험․검사장비	시험실 규 모	건설기술인
초급 품질관리 대상 공사	품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사로서 총공사비 100억 원 이하인 건설공사	품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험·검사 장비	20㎡ 이상	초급기술인 1명 이상

□ 검토내용

○ 품질시험계획

자 재 명 (공종)	시험 종목	시험계획 물량	시험빈도	시험 횟수	시 험 방 법
					관급 자재	성적서 대체	의뢰 시험	자체 시험
*******	******************	***	******* ********	*	*
********	******************	***	******* ********	*	*
****	******************	***	******* ********	*	*
******* ********	*********	***	******* ********	*		*
******	***************	***	******* ********	*		*
***	*************	***	******* ********	*		*

○ 품질관리자 배치계획

- 성       명 : ***

- 등       급 : ********

- 기술자 자격 : *********

- 건설공사 업무 수행기간 : ***************************

○ 품질실험실 배치 계획 : 해당없음*********

□ 검토결과

○ 품질시험 계획서 검토

- 2023년 수유동외 5개동 상수도공사(장기계속단가계약)의 특성을 감안하여 시험성적서 및 의뢰시험으로 대체 승인

○ 품질관리자 배치 검토

- 건설기술진흥법 시행규칙 제50조 제4항 별표 5

· 품질관리자 배치 : **

· 품질시험실 배치 : ***************

□ 조치계획

○ 품질관리계획서 검토결과 적정하여 계약업체************** 및 건설관리기술자******************에게 통보하여 공사 품질관리에 만전을 기하고자 함.

- 건설관리기술자는 시공자가 품질시험계획 요건대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 수시 확인(건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제60조) 및 시공자가 품질시험계획에 따라 품질관리업무를 적정하게 수행하는지 연 1회 이상 확인하여 보고 (서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례 제11조)

붙임  품질관리 계획서 1부.  끝.