아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	한강지역 다중이용시설 화재안전조사 등 추진 계획

1. 市예방과-14310(2023.7.5.)호『한강지역 다중이용시설 화재안전조사 등 추진 계획 알림』와 관련입니다.

2. 여름철 시민의 이용이 많은 다중이용시설의 화재안전성 강화를 위한 「한강지역 다중이용시설 화재안전조사 등 추진 계획」을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2023. 7. 11.(화) ~ 7. 21.(금) (화재안전조사는 7월 18일부터 실시)

나. 조사대상 : 한강지역 다중이용시설 등 25개소

ㅇ 화재안전조사 : 5개소 ※ 화재안전조사 시 화재안전컨설팅 병행실시

ㅇ 화재안전컨설팅 : 25개소(수상시설물 14, 전망카페 4, 선박(유람선) 6, 공작물 1)

다. 조 사 반 : 화재안전조사 4조 8명

라. 조사방법 : 부분조사(「화재예방법」시행령 제7조제2항 1,2,3,4,7,9,12,13,15항)

마. 중점 추진내용

ㅇ 화재안전조사(붙임 1)

- 소방시설 및 다중이용업소 안전시설등 정상작동 유지․관리 여부 확인

- 비상구 등 피난시설 폐쇄․차단 및 장애물 적치 등 피난장애 요인 확인

- 위험물 및 소량 위험물 저장․취급 기준 준수 등 안전관리 지도

☞ 「부유식 수상구조물 내 위험물시설에 관한 업무지침」 참조(2019.6.26.)

위법사항 적발 시 관련 법규에 의거 무관용원칙 적용, 엄정한 법집행

ㅇ 화재안전컨설팅(붙임 2)

- 소방시설 및 피난시설 등 소방관련 법령에 따라 적정 유지․관리 지도

- 화재예방 및 전기·가스시설, 전기용품 안전사용 등 화재안전관리 지도

- 관계인 대상 부유식 구조물 등 특성을 반영한 피난계획 및 교육훈련 등 중점 지도*

* 대상별 맞춤형 피난대피(수평, 층간) 방법 및 유도등 설치위치 등 시인성 개선

ㅇ 안전관리 실태조사 및 정보 현행화(붙임 3)

- 한강지역 다중이용시설 내 휴게음식점 등 신규 입점 및 휴․폐업 현황

- 다중이용시설 및 연결된 유․도선장 등 위험물 및 소량위험물 저장․취급 현황

- 신규(누락) 다중이용시설 등 현황 및 기존 현황자료 수정 등 정보 현행화

바. 결과조치

- 화재안전조사결과서 사본 현장교부

- 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

- 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정가능한 경우 → 세부조사표에 기재

- 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우 → 세부조사표에 기재

3. 행정사항

가. 각 조사반은 화재안전조사 등의 “방문목적, 조사사유 및 조사범위”를 대상처 관계인에게 사전 안내 등 행정처리 절차를 준수하여 주시고,

나. 조사 종료 후 결과보고는 『화재안전조사 세부조사표』내부결재하고, 점검결과와 점검사진(대상별 2매)은 2023. 7. 24.(월)까지 검사계획 메일로 제출.

붙임  1. 1. 한강지역 다중이용시설 화재안전조사 등 대상 및 조사일정 1부.

2. 2. 한강지역 다중이용시설 화재안전컨설팅 실적 1부.

3. 3. 한강지역 다중이용시설 현황 등 자료조사 1부.  끝.

조사관	정보상		검사지도팀장	류정현		예방과장	07/11
代손병대
협조자
시행	예방과-12210	(	2023. 7. 11.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5)