문서번호	급수운영과-11294
결재일자	2023. 7. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
조승수		서규석	07/11
			이용구
협조	주무관		김윤환
	주무관		권기진

[변경]단절관 순환관망 및 불용관 정비계획 보고(봉천(은천)동 635-85 일대)

2023년 07월

급수운영과

(남부수도사업소)

[변경]단절관 순환관망 및 불용관 정비계획 보고

(봉천(은천)동 635-85 일대)

관악구 관내 급수를 공급하기 위해 관망형성이 취약한 단절관을 순환관망으로 정비하여 급수운영에 만전을 기하고자 함

※ 급수운영과-9503(2023.06.14) 관련 현장실정과 상이하여 변경 보고서입니다.

□ 현 황

○ 위치도(*****************

정 비 계 획(당초)	정 비 계 획(변경)

□ 보고내용

○ (개량-7)작업중 GIS관망도와 다르게, 배수관(D80mm)이 존재하지 않는것을 확인함

○ 2가구(봉천동 635-84,85)는 GIS관망도와 다른 본관에서 분기된 SSP관이나

노후관으로 급수되는 것으로 추정됨

○ D150mm/D100mm 으로 분기된 불용관(L=5m)도 같이 정비코자함

○ 해당번지 일대에 순환관망으로 개량하여 안정적인 유량과 적정수압을 공급코자 함

□ 조치계획 보고

○ 상기위치의 단절관 정비공사를 우리사업소와 계약중인 연간단가 업체「2023년 청룡동외9개동 상수도공사(장기계속공사))」(주)만보건설  대표 정혜랑에게 작업지시하여 정비하고자 함.

○ 공사개요

- 공 사 명: D=80mm(L=30m × 1개소)) 단절관 연결공사

D=100mm(L=5m × 1개소)) 불용관 정비공사

- 소요예산: 약 15백만원

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비[소블록배급수관망개선].

1. 단절관 순환관망 정비계획 보고 1부.

2. 현장실정보고서 1부.  끝.