아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	암사119안전센터장
(경유)
제목	지상식소화전(암사2701호) 보수완료에 따른 검수 계획

1. 관련 근거

가. 재난관리과-4339(2023.7.1.)호 "소방용수시설 고장발생 보고(지상식2701호)"

나. 재난관리과-4423(2023.7.4.)호 "지상식소화전(암사2701호) 보수 요청 알림"

다.  재난관리과-4588(2023.7.11.)호 "지상식소화전(암사2701호) 보수 완료에 따른 검수 요청 접수"

2. 지상식소화전 2701호 보수 공사 완료에 따른 검수 계획을 알려 드리오니 해당  부서는 검수에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상

관할	형식	용수번호	위 치	고장 내용
**	***	****	*****************	*****

나. 확인사항

1) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태

2) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태 확인

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 철저한 검수로 사고를 미연에 방지해 주시길 당부 드리며, 하자 발생시 즉시 용수담당에게 연락해주시기 바랍니다.

나. 7.14.(금) 까지 [붙임 1] 작성 제출하여 주시고 119행정정보시스템에 [붙임 3]에 맞게 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수결과(서식) 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 행정정보시스템 사진교체 예시 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
반장	윤예범		대응총괄팀장	김동욱		재난관리과장	07/11
이미자
협조자
시행	재난관리과-4598	(	2023. 7. 11.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 현장대응단 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7750	/전송	02-6981-7758	/	dbsdq01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)