문서번호	급수운영과-11368
결재일자	2023. 7. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김윤선	서규석	07/12
		代서규석

영조물 피해배상 사고접수 처리결과 보고 (관악구 신림동 98-___)

2023.  7.  12. (수)

남부수도사업소

(급수운영과)

영조물 피해배상 사고접수 처리결과 보고

관악구 ************ 노후 상수도관 파손으로 인한 지하 누수피해 배상 건과 관련하여, 손해사정이 완료됨에 따라 처리결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		민 원 현 황

□ 피해일자 : 2023. 6. 12. (월)

□ 복구완료 : 2023. 6. 13. (화)

□ 보험접수 : 2023. 6. 30. (금)

□ 주    소 : ******************************

□ 민 원 인 : *******************

□ 피해사항 : 노후 불용관(급수관) 및 배수관 접합부 누수발생으로 인한 지하 누수피해

□ 위치도 및 현장사진

Ⅱ		손해사정 처리결과

			(단위 : 원)
***	*******	*****	***
*********	*********	*******

□ 우리 사업소에서 유지관리하는 상수도관이 노후되어 누수가 발생된 바, 이로 인한 지하의 벽지·장판, 가재도구 등 누수피해 복구비와 기타 보상비 등의 지급이 타당하다고 판단되어 아래와 같이 합의금액 산정함

□ 합의금액

Ⅲ		향 후 계 획

□ 피해배상 합의서 및 보험사고 처리 안내문에 직인날인 후 손해사정사 회신

□ 민원인에게 자기부담금 지급 (보험사 지급금은 삼성화재에서 지급)

*************

**************************

**********************************

*********************************************

붙임  피해배상 합의서 및 통장사본 1부.  끝.