		강동수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	024683123	민원접수번호	1012023030839
수용가명	*******	신청일	2023.07.11.
주소	*****************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	*******	구경	****
최초개전일	***********	기물번호	***********
현장방문일	*****************	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	**
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3.0kg/cm² / SSP
처리결과	현장확인결과 앵글밸브 고장으로 확인되었으므로 작업지시하여 정비하고자 함

끝.

주무관	최성현		급수운영팀장	송종학		급수운영과장	07/12
代송종학
협조자
시행	급수운영과-11577	(	2023. 7. 12.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5144	/전송	02-3154-5189	/	tjdgus1996@seoul.go.kr	/	부분공개(6)