아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 현지확인 결과 보고(지상식소화전 2708호 등 2개소)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2321(2023.4.10.)호 "소방용수시설 등 이설민원 표준처리 지침 제정 및 시행 알림"  나. 쌍용건설 제2023-330호 "별내선 공사구간 소방 용수 시설 임시 폐쇄(이설) 요청 건"

2. 별내선 1공구 공사와 관련하여 우리 서에서 관리 중인 지상식소화전 이설에 관한 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대    상: *******************************

나. 확인결과: 흄관 설치 시 소화전 배관이 저촉되어 이설의 필요성 확인

다. 향후계획

1) ******************

2) *********************************

3) ************************

붙임  현지확인 결과 보고서 1부.  끝.

반장	윤예범		대응총괄팀장	김동욱		재난관리과장	07/12
代김동욱
협조자
시행	재난관리과-4655	(	2023. 7. 12.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 현장대응단 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7750	/전송	02-6981-7758	/	dbsdq01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)