아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	한강지역 다중이용시설 화재안전조사 등 추진 계획

1. 예방과-14310('23.7.6.)호 「한강지역 다중이용시설 화재안전조사 등 추진 계획 알림」과 관련입니다.

연번	시설구분	대상명	주소	화재 안전컨설팅	실태조사	화재안전조사	조사조
1	건축물	미니스톱 한강잠원2호점	압구정동 380-2	○	○		검사 계획
2	건축물	CU 한강잠원1호점	압구정동 386	○	○
3	수상시설물	용성1호	압구정동 379	○	○	○	4조
4	수상시설물	용성2호	압구정동 379	○	○
5	수상시설물	리버시티	압구정동 379	○	○
6	수상시설물	오엔	압구정동 380-2	○	○	○	5조
7	수상시설물	코스타수상레저	압구정동 380-2	○	○
8	수상시설물	넵튠스포츠	압구정동 376-1	○	○		6조
9	건축물	한남새말카페	압구정동 386-1	○	○		7조

2. 여름철 시민의 이용이 많은 다중이용시설의 화재안전성 강화를 위한 「한강지역  다중이용시설 화재안전조사 등 추진 계획」을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 추진기간: 2023. 7. 12.(수) ~ 7. 25.(화)

나. 추진대상: 강남구 한강지역 다중이용시설 등 총 9개소

다. 조 사 조: 화재안전조사 4개조 8명 및 검사계획

마. 세부 추진계획

1) 화재안전컨설팅

- 수상시설물, 건축물(공작물), 유람선, 매점 등 안전관리 지도

- 대상별 소방계획, 피난동선 확보 및 부유식 건축물의 피난유도 대피방안 제시 등

- 소화기, 유도등(피난구, 통로) 적정 위치 설치 및 시인성 개선 지도

2) 안전관리실태조사

- 다중이용업소 등 입점, 휴·폐업 및 소방시설 설치 현황 정보

- 신규(누락), 폐업 등 다중이용시설 정보 및 기존 현황자료 수정 등 현행화

3) 화재안전조사

- 방   법: 부분조사

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제7조(화재안전조사의 항목)

1. 법 제17조에 따른 화재의 예방조치 등에 관한 사항

2. 법 제24조, 제25조, 제27조 및 제29조에 따른 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항

3. 법 제36조에 따른 피난계획의 수립 및 시행에 관한 사항

4. 법 제37조에 따른 소화ㆍ통보ㆍ피난 등의 훈련 및 소방안전관리에 필요한 교육(이하 “소방훈련ㆍ교육”이라 한다)에 관한 사항

7. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항

9. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 피난시설, 방화구획(防火區劃) 및

방화시설의 관리에 관한 사항

12. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제8조, 제9조, 제9조의2, 제10조, 제10조의2 및 제11조부터 제13조까지의 규정에 따른 안전관리에 관한 사항

13. 「위험물안전관리법」 제5조, 제6조, 제14조, 제15조 및 제18조에 따른 위험물 안전관리에 관한 사항

15. 그 밖에 소방대상물에 화재의 발생 위험이 있는지 등을 확인하기 위해 소방관서장이 화재안전조사가 필요하다고 인정하는 사항

- 특정소방대상물 및 다중이용업소 등 소방시설 중점 확인

- 소방시설, 피난시설 등 적정 유지관리 여부 및 소량 위험물 등 저장․취급 기준 준수 지도

☞ 「부유식 수상구조물 내 위험물시설에 관한 업무지침」 참조(2019.6.26.)

위법사항 적발 시 관련법규에 의거 무관용원칙 적용, 엄정한 법집행

3. 행정사항

가. 화재안전조사시 화재안전조사 세부조사표를 바탕으로 조사 실시 후 관계인에게 화재안전조사 결과서 부본을 교부하시기 바라며,

나. 조사 종료 후 붙임 1, 2의 서식 및 화재안전조사 실시대상의 경우 붙임 3의  서식 추가 작성 후 2023년 7월 25일(화)까지 제출해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 한강지역 다중이용시설 실태조사(제출서식) 1부.

2. 화재안전컨설팅 추진실적(엑셀 서식) 1부.

3. 화재안전조사 추진실적(엑셀 서식) 1부.

4. 화재안전조사 세부조사표 1부.

5. 화재안전조사 결과서 1부.

6. 화재안전조사에 관한 세부운영규정 1부.  끝.

수신자	25개 소방서 예방과
담당자	정규원		검사지도팀장	전한곤		예방과장	전결 07/12
조규관
협조자	검사지도팀장	최재권
시행	예방과-13584	(	2023. 7. 12.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7481	/전송	02-2052-0177	/	coiji@seoul.go.kr	/	부분공개(6)