문서번호	예방과-6060
결재일자	2023. 7. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
지도관	예방팀장	예방과장		소방서장
이종호	박태열	정형철		07/12
				김장군
협 조
	지도관		배지현

준초고층 건축물 완공에 따른 정보공유 계획(특수시책)

도 봉 소 방 서

(예방과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 신속하고 효율적인 현장활동을 위한 -     (특수시책)

준초고층 건축물 완공에 따른 정보공유 계획

관내 준초고층 건축물 완공(씨드큐브 창동)에 따라 대상물의 정보공유를 통한 신속하고 효율적인 현장활동을 위한 계획임.

Ⅰ		관련 근거

□「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」제11조(특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설) 별표4

□「연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502)」

□「서장님 지시사항(2023.7.6.) "소화활동설비 현장대원 순회교육 실시"」

Ⅱ		'씨드큐브 창동' 추진현황

□ 소방성능위주설계 사전 검토심의 : 2019. 4. 2.

□ 허가동의 : 2019. 8. 22.

□ 착공신고 : 2020. 4. 10.

□ 소방성능위주설계 설계변경 심의 : 2022. 5. 17.

□ 성능위주설계 현지실사 : 2022. 8. 26.(민관합동)

□ 완공증명서 교부 : 2023. 7. 7.

Ⅲ		추진 배경

□ 성능위주설계 반영된 준초고층(씨드큐브 창동) 건축물 소화활동설비 성능 안내

□ 가압송수장치 설치 위치 및 가동 방법 숙지

□ 화재안전기준보다 강화된 소방시설 활용으로 효율적인 현장활동 제고

Ⅳ		추진개요

□ 기 간 : 2023. 7. 17.(월) ~ 7. 28.(금)

□ 대 상 : 내근 팀장 이하, 현장대응단 및 각 119안전센터

- 내근 직원 일정 별도 알림

- 각 안전센터 사전 유선 연락 후 세부일정 협의

□ 교 관 : 예방팀장, 시설지도 1, 2

□ 방 법 : 해당 부서 순차적 순회 교육

□ 주요내용

○ 소화활동설비 종류 및 법적 기준

○ 설비의 작동 원리

○ 설치 위치 확인 및 사용시 주의사항 등

Ⅴ		행정 사항

□ 각 부서 유선연락 등 세부일정 조율을 통하여 본 교육이 실질적인 성과를

거둘 수 있도록 하고

□ 현장 대원의 전문성 향상 및 역량강화로 신속하고 효율적인 현장활동이

될 수 있도록 토의 형식 교육 진행

붙임  교육자료 2부.  끝.