문서번호	공원운영과-10910
결재일자	2023. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	07/13
			이인수
협조

남산청사 급수펌프 점검결과 및 조치계획

2023. 7.

중부공원여가센터

(공원운영과)

남산청사 급수펌프 점검결과 및 조치계획

남산청사 내 물을 공급하는 급수펌프 노후화로 내부 부품의 고장의 우려가 있어 신속하게 점검하고 그 결과와 조치계획을 보고하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 급수펌프 구축 시기가 05년도로, 내용연수가 경과 하였으며 내부 부품의 소음이 발생하여 확인 및 정비 필요

□ 점검개요

ㅇ 점검일시 : 2023. 7. 10. (월) 15:00 ~ 15:30

ㅇ 점검대상 : 급수펌프 2대 및 조작반 1개소

ㅇ 점 검 자 : 3명 *************************

ㅇ 점검방법 : 펌프 작동 및 내부 상태 육안 점검

□ 점검결과 및 조치계획(안)

ㅇ 점검결과 : ***********************

- **********************************

ㅇ 점검사진

*	*	*
************	**********	**************

ㅇ 조치계획(안) : 펌프 2개소 및 조작반 1개소 등 교체

□ 추진계획

ㅇ 건    명 : 남산청사 노후 급수펌프 개선공사

ㅇ 추진방법 : 수의계약

ㅇ 소요예산 : **********

ㅇ 추진내용 : ******************************

□ 추진일정

ㅇ 2023. 7. 12. ~ 2023. 7. 13. : 현장조사 및 내역 산출

ㅇ 2023. 7. 14. ~ 2023. 7. 30. : 발주 및 공사시행·준공

□ 기대효과

ㅇ 펌프 정비를 통하여 원활하게 물 공급이 가능한 청사 환경조성

따로붙임 1. 설계내역서 1부. 끝.