문서번호	설비부-10625
결재일자	2023. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
김민석		배수웅	07/13
			신용휴
협조
	주무관		김범철

『헌릉로 중앙버스 전용차로 설치 전기공사(1단계)』 예비준공검사 결과보고

2023. 7.

도시기반시설본부

(설비부)

『헌릉로 중앙버스 전용차로 설치 전기공사(1단계)』

예비준공검사 결과보고

『헌릉로 중앙법스 전용차로 전기공사(1단계)』의 준공이 도래함에 따라 예비준공검사를 실시 완료하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

ㅇ 건설사업관리단 예비준공검사 수행계획 보고[토목감리현장-23-00800]

ㅇ 건설사업관리단 예비준공검사 조치결과 보고[토목감리현장-23-00871]

ㅇ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침[국토교통부고시 제2020-987호]

□ 추진경위

ㅇ ‘23. 6. 14. : 헌릉로 개통(’23.7.8.) 대비 유관기관 합동점검(교통운영과 주관)

ㅇ ‘23. 7. 4. : 헌릉로 개통 대비 예비준공검사 시행

□ 공사개요

ㅇ 공사명 : 헌릉로 중앙버스 전용차로 전기공사(1단계)

ㅇ 공사위치 : 청계산입구삼거리~내곡IC(3.2km)

ㅇ 계약금액 : ************

ㅇ 공사기간 : 2021.10. ~ 2023. 7. 31.

ㅇ 감 리 단 : *********

ㅇ 시 공 사 : *****

ㅇ 현재공정 : *******************************

□ 예비준공검사 개요

ㅇ 검사 일정

**************************************

********************************

ㅇ 검사자 및 입회자

- 검사자

****************************************

- 입회자

**************************

***************************

********************

□ 주요 검사내용

○ 예비준공부분 내역이 설계도서대로 시공되었는지 여부

○ 사용된 자재의 규격 및 품질에 대한 시험의 실시 여부

○ 과업 내용 중 인지하지 못한 미비한 사항의 사전 보완

○ 목적물 인수·인계 전 공사관계자 사전 점검사항 확인

○ 기타 예비준공검사 시행 목적에 부합한 사전점검 항목 확인 등

□ 검사결과 및 조치계획

○ 지적사항 조치결과*****************

연번	구분	지적사항	조치결과	비고
1	서초경찰서 교통과	*********************************	*************************************************************	***************************
	서초구청 교통행정과	*********************************
2	도로교통공단	*********************************	*************************
		****************************	**************************
3	교통운영과 (신호시설팀)	************************************	********** **************
		*****************	*******************************
		****************************	**************
		************************	**************
4	교통운영과 (BRT팀)	*******************************	*************************
5	미래첨단교통과	*******************************************	************************************************************
6	도기본 토목부	**************************	*************************************************************
7	도기본 설비부	**************************	*********************************	***********************
8		*******************************************	*******************************
9		**********************	**********
10		**********************	**************
11		*******************	***********
12		****************************************	******************** ********************************
13		**************	*************************

□ 향후계획

○ `2023. 7. : 예비준공검사 지적사항 조치완료 및 공사준공

○ `2023. 8. : 시설물 인수·인계

붙임  건설사업관리단 예비준공검사 결과보고 1부.  끝.<!--ENCRYPTED_CLIPDATA-->FU59qbsFOAuRISt+y23opCu5HbIiNk3VpwDt4zeVxuj9ksOSgeybIUKdtsiBEgBsRI5WdQKoS/Gkv1AFCnXUp9hFvsGydkCqjtshVfL4GAgnky1c3VpJdAFVRjyBPsEBIMccQco2Th4l2xiPW5lzvu6n8M+JSNlehoRNbdnTe8Uygo2E9lIEk9ojZcxYuC2zDK//BV83JcVCtf8BAF7vqLz+ZcGWvJcPtosAXqaA6sA5d2CkbBmpBI/4ZbTP4/6Ic4OdhTdm9dsdyNEOQLq4qP9bZvhHELm76cnsx88qSXLk8oUJVxKEhIOYvCgqPBLecw9Q49Djn235Gm1gdqdCMzBa9m6NDpr1sXc8lIiwHrcVsg8p3A0GJiXpT3OnEYEVXAQk+IAoeSSUydCzZ/2pdDc9+M+XsxBo/aVz/ZHqx3uyM7DiWkPB1xuXZsrExnjKzGb2v1PPWOmXl60VlvKu56dhoZ5GdrXy1I3fOh9ykOxroi3S8qGwXez9GDFQjal7qrlbbZC3eply/vq9lDxMXbtkht9dWVpP5tVGmPbimfz05hy5xj/rt1Y4/bM7EHEZOC4F0m9CvvDQPcmRXWvlA1sIt01Jpl+Nipl169wGzDF1rVuBWS3F0ejXXtTJG7RzXmQrjq046QZ+GQxQW8X4Sy96vSlkgef2SHLtjxn0doaGdHu8x0/PxlI2T1nPhX6gyJNMq4TlegptS7l70gksYF21dwgXv39Ojwvi2l4dTE8dwiZ8IzB0DMN2H7+HG3UJtJrqICdbdKoQhEwy05d9Nu0DkPiCZdtLyck6aybO05fMsKl932LX2tcwgG9Z1RUDbS125eYTx262OsCD6VYtDUUL7k/Z0hHxZHgP4RBhhfSgDA/q9Z9OZ2xuvIcqklZWEsbRtdB4r2TChXzAcxf6ZNGrFZXm602vhFT+VL7Ikklnm3C+JVSZAG9k1edJJisxjeKnXw8r5KPOZPvywCce88BEF9HApksuJSzKk31wyUiloeGCtspDVjOR99ZBOzaqSvMhM8HFWyfEK4tHBCh5pbTYJa8QSVdftF2/CS81KJNvz94LP585r5IXWrvPw2GyA0I95OftSngiFb/jCYmsrAuow0RQvoCsC7LFmW+zuqZuaRRNvZd1FlVjAkrnrlLP3P2Yeoa/Hd3AKCG+7M3I8vO9Df9whCiZKYt4wOeLNlY6qsxwcr7bvjhtWWN1P6s28zd0s0hNB3UyizTddHk0Wllhb+0WUHc/9vhaXoRj2bLaVAy9l+rNKB7rIR1efv8oNfckeJhUqMWuu7CgrxAmrWkrF59SO10hP2+m01SdiD2GDAUQadv8jDqd3Qd8ZSGWtQYPDAWDNx0kYyrV6jsZAfSJHHz5LRKD67eDSZggohULFVy3QdJXb3EkdcophXGkkC2jRFVwyX8NqfnKY/Ng9kzZHTDcR2jpcAQb0Z6LlgdnDZVvleVJuIOR4Cgjj+jOwGYdcBq+EKvObsu6m13LlaZeIjB/UPf2ZDybzQOoDRCfZOTpphGYEdF3VYdkfbgag68J5DFYlAkLZQHu0ut3xLTs2Yz2Fvh0IAYJ+zmiCJEge+Hx7jittDBRpRhVN+RkVoNG8lML2zO0Ju6h19eTNAxHqykrWZKd/dD1NU80mhPifI++OysupyAmlOgXYd5h9eHc4oxnJWwvPWMFu8TTKtITWWc/ECrNRm4tCoJ0+mwkxtSGqTS97I5+/TkpHdpkNY71sSWDUXJv3xKt0nlovckOnUa24HQD3kx6zFcktaTCa/X/WUb875wn26ZlZVCFk0aBhAJ/+aVvZIWN2QQV5N1RGS7180PTj4+Rz/1J45nyYxUQ+xnjespFknjqzpr/qyTCocjSql/ObPoL1pVPwJh5Sy9LV1zL2mSpwViF1rtelicptNOK3hI+Gz+LELxEtylhFHDc3paCGvhZHx73VRSzN4tvrcP66+90Dhr+RB1F1Hto18mznBxrF66ugniUVWF/p+rLcXOLNGEE5clPcR0Z0SO2DVicXrwvPkSSq17ghEJlVf2lBj9BIcnzvXtJMpVTI8z/U5OL+I8K7/E7yx99GeTPQYL5lL3WzAHf3Q3+JsQVNLcBlFOZRa6Th6TFNTbRlB8C1NcL0ardRTy8W5FDZYdHzv52e1OKqz/JrnyfKUntaTw86w1IRIlnScvunWXNyzzQ/VaskjoCFZkKrD5BJDBl4b8XnxmYOlbVjoRJV3KdWSZ5zV8t0vqS5peI/fZfIwPqkgg837scWKkxHsAGzZIRPUsA6ywxW8oJVanoIfoTRKNv7ZwV2ws9zIGTfGTNvg28763XZ3uEvI33/iqTJSfcLFF8xlwG1nJ+P3u1uMzz3oKXQVo6LZ51dtdHvLpPI4wGpBRDkJlAZmAOYkbIsgYwbNwDhyYKPOx+H6rVPIWynyIIab9oiTuxFweZ0kJQXYDnL3c8ypuV6iakQmc/JO8h9nSiQnWtlsGkLJlfnRslZtt7BaCkJ8NL1L2mkGIM5SbciooxXi8ePdphoE3cTeW/2/NOYMovHHOutIL8qjtKyTu/xYQbEXu/VL2Zwbz/ZACTeAHoXRbHIJzfW59qRSegBzkxw4w+38yav4smLBG5BdkvbqeyHMULJIgaJrcho6FnUoen57Jmc5tXBFcE7Icc7xkJq8RyWPxrzCuukZBay6RPKq+v7tCSDO1LKO2WaZ4pSJyqnXR5ftZvQsE+kSepVLDaoCn+uDZGzG1uSb9c69cvBBuANo04477SyNx7HAjyxTNL6BoEvrUjCZMTQp07Q4WNmOcWZhahonT1kWKNKfg2OJTnMqfmAI+pNZUnjNRnoejM9uAEtdKB9fQOBg2liNZ6shl+2S4r9Cc/+aw8hi0SDLvGY4spwQiSbxxat537Rarr1I2Iui7+P8Hokl+vr/86AMPhSdTEAR9ryTWLpL3GbuNRNfQNar/iaAfVmnmYuGywmrQkIIDqaoAldoUPFkOwubC8pVWoZAm3XXN1aXaz3QIfc1OIznZnCdK8rupHD2fjS5KqVYnNuDGXibkkBYANvm4BJcvCIN8KKJzfgBGd5Z0Q8wTrvoJkZzJAmytbQAzeEP0omlTOte4htcxDMyQsw7B/UvlmsvAqqXPZNXmfUm5PQirc0WLVMLFi6q8t3CcZQdrTo2wGZNflkB7UG0jUnVbnYJWw3KZcq8X6IbC9Yp26CtulUXDe+MNnisuaoaZuf4M7Q+mdJR7KaBGcN9tljIX/d/3THfPOPB/1jJENLRtEmbGP3Di8krBRixeQF1Etx8JSza33UX7Z3+vEVlnzDJG/rlt6AXPjIYE=