아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	장마철 시설물 안전점검결과 알림 (쌍문동 460-137번지앞 옹벽)

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소 관내 상수도 시설물 중 쌍문1아리수올림터 점검결과, 올림터 옆 건물인 *****************************************************되어 장마철 잦은 폭우로 인하여 붕괴시 우리시설물에 심각한 피해가 우려되는바, 구민 안전을 위한 예방조치 및 상수도시설물 안전을 위해 지속적 관찰이 필요할것으로 판단되어, 귀청에 알려드리니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  위치도 및 안전진단결과 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	박상권		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	07/13
송병욱
협조자	기전팀장	김영민
시행	급수운영과-11216	(	2023. 7. 13.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(6)