아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	(주)쌍용건설
(경유)
제목	별내선(8호선) 공사구간(1공구) 소방용수시설 이설 예정지 알림

1. 소방행정 업무에 적극 협조해 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 별내선 1공구 공사에 따른 소화전 이설 업무 협의 요청과 관련하여 이설위치를 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 별내선(8호선) 1공구 건설공사

나. 위    치 : **************************

다. 이설대상 : *******************

라. 이설위치 : [붙임1 참고]

3. 행정사항

가. 소방용수시설 관련 법 [붙임2]을 참고하여 공사를 실시하여주시고, 제수변은 식별[붙임3]이 가능토록 하시며,

나. 지상식의 경우 보행자 안전 및 소화전 보호를 위해 보호틀[붙임3]을 설치하여 주시고, 보호틀 설치 시 소화전 개폐 및 수관 연결이 용이하여야 하며,

다. 소화전 이설 완료 후 검수요청[붙임4] 서식에 맞추어 작성하여 강동소방서 재난관리과 용수담당************************************으로 회신하여 주시고, 검수결과 불량으로 판단 될 시 재공사를 요청할 수 있음을 알려드립니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 예정 위치 1부.

2. 소방용수시설 관련 법 1부.

3. 소방용수시설 설치 설명서 및 구조도(보호틀 포함) 1부.

4. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서(서식) 1부.  끝.

	강 동 소 방 서 장
반장	윤예범		대응총괄팀장	김동욱		재난관리과장	07/13
代김동욱
협조자
시행	재난관리과-4664	(	2023. 7. 13.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 현장대응단 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7750	/전송	02-6981-7758	/	dbsdq01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)