문서번호	대기질통합분석센터-6068
결재일자	2023. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장		보건환경연구원장
조혜윤	김광래	최용석		07/13
				신용승
협 조

'23년 2분기 미세먼지(PM10, PM2.5)

등가성평가 결과 보고

2023. 7.

대기질통합분석센터

(대기측정관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

'23년 2분기

미세먼지(PM10, PM2.5) 등가성평가 결과 보고

국가기준시스템으로 소급성이 확보된 기준시료채취기(중량농도법)와 나머지 수동시료채취기를 비교측정하는 등가성 평가를 실시하여 측정자료의 정확성 및 신뢰도 제고에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

□ 관련법규 및 근거

❍ 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시

(국립환경과학원 고시 제2022-2호, 2022)

❍ 대기환경측정망 설치·운영 지침(환경부·국립환경과학원, 2022)

❍ 2023년 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5) 등가성평가 업무계획

(대기질통합분석센터-721)

2		측정개요

□ (초)미세먼지 수동시료채취기 등가성 평가(1회/년)

❍ 국가기준측정장비와 비교측정으로 인증받은 기준시료채취기와 나머지 시료채취기를 동시 비교측정하여 측정장비의 정확성을 확보하는 인증절차

❍ 장소 : 연구원 옥상

❍ 기간 : 2023. 4. 21. ~ 5. 26.

❍ 장비 : SEQ 47/50(Sven Leckel) 50대(기준장비 4대, 기준외 장비 46대)

❍ 평가방법 : 확보된 측정값의 회귀선(가로축: 기준 시료채취장치, 세로축: 시료채취장치) 기울기 및 절편값 만족여부

구분	평가기간	평가항목
		기울기	절 편
PM10	최소 10일 이상/회	0.9 ~ 1.1	-5.00 ~ 5.00
PM2.5			-2.25 ~ 2.25

3		측정결과

□ 기준외 수동시료채취기 등가성 평가 결과

❍ PM10 등가성 평가 결과 : 기준이내

- 기울기 : ***********

- 절편 : ************

❍ PM2.5 등가성 평가 결과 : 기준이내

- 기울기 : ***********

- 절편 : ************

4		향후계획

□ 연속자동측정기(Class II) 등가성 평가

❍ 대상

- 홀수년 대상 대기환경측정망 측정소(도시대기 9개소, 도로변 4개소) PM2.5

- 대기측정소 이전 및 측정장비 교체 측정소(금천구, 강동구)

❍ 기간 : 2023. 7. ~ 12.

붙임 1. 2023년 Class I 등가성평가 결과 PM10 1부.

2. 2023년 Class I 등가성평가 결과 PM2.5 1부.  끝.

【 붙임 】

❍ PM10 등가성 평가 결과

연번	수동시료채취장치		기울기	절편
	제조사 (모델명)	일련번호
1	*********** **********	*******	****	*****
2		*******	****	*****
3		*******	****	****
4		*******	****	****
5		*******	****	****
6		*******	****	*****
7		*******	****	*****
8		*******	****	****
9		*******	****	****
10		*******	****	*****
11		*******	****	*****
12		*******	****	*****
13		*******	****	*****
14		*******	****	*****
15		*******	****	*****
16		*******	****	*****
17		*******	****	*****
18		*******	****	*****
19		*******	****	*****
20		*******	****	****
21		*******	****	****
22		*******	****	*****
23		*******	****	****
24		*******	****	*****
25		*******	****	*****
26		*******	****	****
27		*******	****	****
28		*******	****	*****
29		*******	****	*****
30		*******	****	*****
31		*******	****	*****
32		*******	****	****
33		*******	****	*****
34		*******	****	*****
35		*******	****	****
36		*******	****	*****
37		*******	****	*****
38		*******	****	*****
39		*******	****	*****
40		*******	****	*****
41		*******	****	*****
42		*******	****	*****
43		*******	****	*****
44		*******	****	*****
45		*******	****	*****
46		*******	****	*****

❍ PM2.5 등가성 평가 결과

연번	수동시료채취장치		기울기	절편
	제조사 (모델명)	일련번호
1	*********** **********	*******	****	****
2		*******	****	*****
3		*******	****	****
4		*******	****	*****
5		*******	****	*****
6		*******	****	*****
7		*******	****	*****
8		*******	****	****
9		*******	****	*****
10		*******	****	****
11		*******	****	****
12		*******	****	****
13		*******	****	****
14		*******	****	****
15		*******	****	****
16		*******	****	*****
17		*******	****	*****
18		*******	****	****
19		*******	****	****
20		*******	****	*****
21		*******	****	*****
22		*******	****	*****
23		*******	****	****
24		*******	****	****
25		*******	****	****
26		*******	****	****
27		*******	****	****
28		*******	****	****
29		*******	****	****
30		*******	****	****
31		*******	****	****
32		*******	****	****
33		*******	****	*****
34		*******	****	*****
35		*******	****	****
36		*******	****	****
37		*******	****	*****
38		*******	****	****
39		*******	****	****
40		*******	****	****
41		*******	****	****
42		*******	****	****
43		*******	****	*****
44		*******	****	*****
45		*******	****	*****
46		*******	****	*****