문서번호	시설관리과-11510
결재일자	2023. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
윤진원		김주경	전결 07/13
			성기옥
협조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

사급자재 공급원 승인요청에 대한 검토 보고 (2023년 천호1동 외 7개동 상수도공사)

2023. 7. 13.

시설관리과

우리 사업소에서 시행하는 「2023년 천호1동 외 7개동 상수도공사 (장기계속단가 계약)」에 사용할 사급자재 공급원 승인요청 건에 대하여 아래와 같이 보고 합니다.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2023년 천호1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요: D=15~300mm,  L=1,247m

○ 공사기간: 2023. 6. 12. ~ 2024. 6. 30.

*********************

***************************

□ 자재 내역

품 명	제조회사명(공급원)	비고
**************	**************	*********

□ 검토내용

○ 주요 사급자재인 덕타일주철이형관 외 13종 품목에 대한 품질인증(KC등) 및 공인기관 시험성적서가 적정함.

□ 조치사항

○ 위 검토 내용대로 주요사급자재 공급원 신청서를 승인하고 계약자 및 건설사업관      리자에게 통보코자 합니다.

따로붙임  현장실정보고서 및 사급자재 공급원 승인내역 1부.  끝