문서번호	요금과-16775
결재일자	2023. 7. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
요금관리1팀장		요금과장	남부수도사업소장
이광주		조기동	07/14
			김분숙
협 조
	현장민원과장			임인택
	급수운영과장			이용구
	시설관리과장			조임남

'23년 3차 유수율 대책회의 개최 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

남부수도사업소

(요 금 과)

'23년 3차 유수율 대책회의 개최 결과 보고

2023년 유수율 향상을 위한 중점 추진사항에 대한 대책회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

○ 회의일시 : '23. 7. 10.(월) 오전 10:00~11:00

○ 회의장소 : 2층 회의실

○ 참석인원 : 24명(소장, 요금과장, 현장민원과장, 급수운영과장, 시설관리과장, 요금팀장, 급수운영팀장, 급수관리팀장, 시설관리팀장, 기전팀장, 실무직원 14명)

○ 회의진행 순서 및 내용

- 소장님 인사 말씀

- ’23년도 4월 현재 유수율 총괄 분석 발표(요금1팀장)

- 과소,과대 중블록 및 가압구역 유수율 향상 추진 현황 발표(중블록 및 가압구역 담당자)

- *********** 추진 현황 발표(요금1팀장)

-  소장님, 과장님 의견 및 당부사항

‘23년도 3차 유수율 대책 회의

□ 주요 내용

○ 유수율 총괄분석(2023년 4월 현재)

- 4월 누계 유수율은 94.52%로 전년대비 2.19% 감소하였으나 2월 이후 전년대비 유수율 감소폭이 줄어들고 있음.

《 월별 누계 유수율 추이 》

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2023년	89.71	93.81	93.32	94.52	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	92.62	96.87	95.91	96.71	96.38	96.63	96.24	95.76	95.61	95.40	95.32	95.03
증·감	-2.91	-3.06	-2.59	-2.19	-	-	-	-	-	-	-	-

[ 공급량 ]

▸****************************************************************************************************** 4월 이후로 공급량이 계속 감소하고 있는 것으로 추정됨.

[ 조정량 ]

▸코로나 해제 이후 주택 거주시간 지속적인 감소로 가정용 조정량이 감소(22.4월 누계 전년대비 1,535천㎥↓)하고, 일반용 및 욕탕용 조정량은 증가(22.4월 누계 전년대비 948천㎥↑)하여 23.4월 현재 누계 조정량은 전년대비 587천㎥(정기분 기준) 감소함.

○ 과소․과대 중블록 및 가압구역 유수율 추진 현황

중블록․가압구역명	구 분 (과소․과대/유수율%)	추진사항	발표
방배3 중	** ******	****	이슬
신림3 가	** *******	*********************** *********************** ***************	서동민
법원 가	** ********	*************	천남희
신림7 가	** ********	**************	문수지
낙성대가4 중	** *******	************ ***********************	이현우
낙성대2 중	** ******	***********************	조승수
봉천9 가	** *******	**********************	조승수

낙성대가2 중	** ********	****************	김윤선
낙성대가5 중	** ********	******************	김윤선
방배2 중	** *******	************************************ **********************	백 건
사당3 가	** ********	************	백 건
사당5 가	** *******	********************************	백 건
대방6 중	** ********	********************************************* ****************************	최효민
신대방 가	** *******	***********************************	최효민
상도1 중	** *******	**********************************	장준혁
상도3 중	** ********	******************************* *****************************	장준혁
상도4 중	** ********	******************************* *****************************	장준혁
상도3 가	** ********	*************************	장준혁
대방2.3 중	********* **********	************* ************************************	황인성 최 희
대방1 중	** ********	************ *******************************	김태형

○ *********** 추진 현황

조사현황	분석 결과	발표
***********************************************	*************************** ***********************	요금1팀장 (이광주)
********************************************	***************************** ***********************

□ 소장(과장) 의견 및 당부사항

구 분	소장 및 과장 등 당부사항
소 장	***************************************************************** ************************************************************************************************ ***************************************************************************************************************
요금과장	******************************************************************************************************************************* ***************************************************************
현장민원과장	************************************************************************** ********************************************************************* *************************************************************************
급수운영과장	*************************************************
시설관리과장	*****************************************************************************************************************

급수운영팀장	*************************************************************************************************************************
요금1팀장	*************************************************************************************************************************

□ 행정사항

과소,과대 중블록․가압구역

(급수운영과․시설관리과)

○ 경계밸브 점검 : ‘23.08.31(목)까지

- 7월~8월 미점검 경계밸브 모두 점검(수압측정,누수탐지) 완료

※ 밸브 양쪽의 관 수압측정 및 청음봉 통한 누수탐지

○ 수전내역 전수 조사 : ‘23.8.31(목)까지

- 7월~8월 나머지 수전내역 전수 조사 완료

⇒ 추진실적 결과보고 양식(붙임1)에 의거 ’23.9.1(금)까지 요금과 통보

	《 수전조사 추진 방법 》
- 과소 유수율 중블록 및 가압구역 : 중블록 및 가압구역에 추가 되어야 하나 누락된 수전을 찾아 수전정보 변경 요청 (→요금과) - 과대 유수율 중블록 및 가압구역 : 중블록 및 가압구역에서 제외 되어야 하나 포함된 수전을 찾아 수전정보 변경 요청 (→요금과)

구경 부적정 수전

○ 급수운영과․시설관리과․현장민원과

- ******************************

************************************************************************ ⇒ ‘23.7.28.(금) 까지

※ 원인 규명 후 후속 대책 강구

○ 요금과

- ************************************************************************ ⇒ ‘23.7.28.(금) 까지

※ 2023년 9월 4차 유수율 대책 회의 개최 예정

붙임 1. 결과보고(양식) 1부.

2. 유수율 대책회의 자료(’23.7.10)  1부. 끝.