문서번호	원수관리과-1260
결재일자	2023. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김윤구		노지문	07/13
			윤준성
협조
	주무관		마동훈

「2024년 경상사업」 감시제어시스템 유지관리용역 추진계획

「2024년 경상사업」

감시제어시스템 유지관리용역 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  07.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

「2024년 경상사업」

감시제어시스템 유지관리용역 추진계획

우리 정수센터 통합취수장 감시제어시스템에 대해 전문업체에 의한 유지관리 용역을 시행함으로써 시스템 안정성 유지와 장애 발생시 신속한 복구로 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

□ 추진 근거

○ 자동제어설비 연간단가 시행안내(기전설비과-915호, 2008.02.26)

○ 자동제어설비 연간단가 시행철저(기전설비과-1068호, 2008.03.06)

○ 2014년도 강북정수장 및 취수장 감시제어시스템 유지관리용역

검토보고 (원수관리과-454호, 2014.3.18.)

□ 용역 개요

○ 용역명 : 2024년 강북통합취수장 감시제어시스템 유지관리용역

○ 대  상 : 통합취수장 감시제어시스템 전체시설

- ************

- **************

- *****************

○ 용역 범위

- 감시제어시스템 전체적인 정상동작 확인 및 성능 모니터링 점검

- PLC 하드웨어, 소프트웨어 시스템 정상작동 여부 점검

- 데이터 송수신 상태 및 데이터베이스 백업 등 관리상태

- 압력계, 유량계, 수위계 등 각종 센서측정값 전송상태

- 네트워크 동작상태 및 주변기기 점검

- 장애 및 사고시 긴급복구 등

□ 2024년도 사업추진 계획

○ 소요예산 : ********

○ 용역기간 : `24.4.1∼`25.3.31(1년간)

○ 사업추진계획 : 2024년 예산을 편성하여 사업시행

□ 향후 계획

○ 2024. 3. ~ 4. : 설계 및 발주

○ 2024. 4.       : 용역 착수

○ 2025. 3.       : 용역 준공.  끝.

□ 기대 효과

ㅇ 통합취수장 감시제어설비의 안정적 운영

ㅇ 설비고장 시 계약 추진절차 간소화로 긴급복구 가능.

붙임  1. 사업별설명서(2024년 감시제어시스템 유지관리용역 추진계획) 1부. 끝.