문서번호	정수과-5794
결재일자	2023. 7. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
심창우		07/14
		김민섭
협 조
	주무관		代심창우

고압가스 수불부(07/13)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(07/13)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				302						9,837
07.01		0	0	302		0	0	391	391	9,446
07.02		0	0	302		0	0	374	374	9,072
07.03		0	0	302		0	0	380	380	8,692
07.04		0	0	302		0	0	369	369	8,323
07.05		0	0	302		0	0	388	388	7,935
07.06		0	0	302		0	0	385	385	7,550
07.07		0	0	302		0	0	404	404	7,146
07.08		0	0	302		0	0	355	355	6,791
07.09		0	0	302		0	0	373	373	6,418
07.10		0	0	302		0	0	390	390	6,028
07.11		302	302	0		0	0	388	388	5,640
07.12	560	0	0	560		0	0	376	376	5,264
07.13		0	0	560		0	0	373	373	4,891
07.14			0	560					0	4,891
07.15			0	560					0	4,891
07.16			0	560					0	4,891
07.17			0	560					0	4,891
07.18			0	560					0	4,891
07.19			0	560					0	4,891
07.20			0	560					0	4,891
07.21			0	560					0	4,891
07.22			0	560					0	4,891
07.23			0	560					0	4,891
07.24			0	560					0	4,891
07.25			0	560					0	4,891
07.26			0	560					0	4,891
07.27			0	560					0	4,891
07.28			0	560					0	4,891
07.29			0	560					0	4,891
07.30			0	560					0	4,891
07.31			0	560					0	4,891
합계	560	302	302		0	0	0	4,946	4,946

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					42,959			42,944
07.01		0	0	0	42,959		5,039	37,905
07.02		0	0	0	42,959		4,928	32,977
07.03		0	0	0	42,959		5,039	27,938
07.04		0	0	0	42,959	18,400	5,005	41,333
07.05		0	0	0	42,959		5,012	36,321
07.06		0	0	0	42,959		4,587	31,734
07.07		0	0	0	42,959	18,200	4,809	45,125
07.08		0	0	0	42,959		4,236	40,889
07.09		0	0	0	42,959		4,378	36,511
07.10		0	0	0	42,959		4,555	31,956
07.11		0	0	0	42,959	18,540	4,793	45,703
07.12		0	0	0	42,959		4,563	41,140
07.13		0	0	0	42,959		4,717	36,423
07.14				0	42,959			36,423
07.15				0	42,959			36,423
07.16				0	42,959			36,423
07.17				0	42,959			36,423
07.18				0	42,959			36,423
07.19				0	42,959			36,423
07.20				0	42,959			36,423
07.21				0	42,959			36,423
07.22				0	42,959			36,423
07.23				0	42,959			36,423
07.24				0	42,959			36,423
07.25				0	42,959			36,423
07.26				0	42,959			36,423
07.27				0	42,959			36,423
07.28				0	42,959			36,423
07.29				0	42,959			36,423
07.30				0	42,959			36,423
07.31				0	42,959			36,423
합계	0	0	0	0		55,140	61,661