아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	7월 중 119기동단속 실시 계획

1. 관련근거

가. 市예방과-1046(2023.1.12.)호,「2023년 화재안전조사 기본계획 알림」

나. 市예방과-15188('23.7.13.)호,「(7월)서울시 119기동단속팀 운영 계획 알림」

2. 인터넷컴퓨터게임시설제공업 등 다중이용시설의 소방시설 차단 및 비상구 폐쇄 등 시민안전과 직결되는 불법행위 근절을 위한 7월 중 119기동단속 실시 계획을 다음과 같이 추진하고자 합니다.

******************************************

*****************************************

※ 휴업 및 리모델링 공사 등 불가피하게 단속이 어려운 경우 예비대상으로 실시

다. 방     법 : 사전 예고 없이 불시 단속(부분조사)   ※“일제·불시·집중 단속”

라. 단 속 팀 : 금천소방서 화재안전조사관(2인 이상 1개팀으로 편성)

마. 복장/장비 : 기동복, 기동화, 기동단속팀 조끼 및 모자 착용

/ 소방시설 점검기구, 무전기, 휴대용 손전등, 채증용 휴대폰

바. 중점 단속(확인) 및 지도 사항

- (소방시설)자동화재탐지설비 전원, 경종 차단 및 주요 소화설비 전원‧밸브 차단 여부

→ 화재수신기 고장 방치 또는 정지 행위 및 소방펌프 등 유지.관리 여부 중점 확인

- (피난시설) 피난·방화시설 폐쇄·훼손 및 계단통로 등 피난대피로 확보 여부

→ 비상구 폐쇄 및 피난계딴, 복도·통로 물건 적치 또는 장애물 설치행위 등

- (안전컨설팅)관계인(종사원) 대상 화재 시 신속한 초동대응방법 등 지도

→ 대상별 맞춤형 피난대피(수평,층간)방법 및 화재예방 안전관리 철저 지도

위법사항 적발 시 관련 법규에 의거 무관용원칙 적용, 엄정한 법집행

3. 행정사항

가. 화재안전조사관은 화재 시 시민 안전을 위협하는 소방시설의 차단 및 비상구 폐쇄 등 불법행위 근절을 위해 적극 노력하여 주시고,

나. 특히, 다중이용시설의 방화문 등 피난·방화시설 중점 확인 및 위법사항 적발시 관련법령에 따른 절차상 하자가 없도록 행정절차를 반드시 준수하고,

다. 추진 결과는 단속일로부터 3일 이내(즉시 보고는 단속 직후) 제출 및 119행정정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 7월 중 119기동단속 실시 계획 1부.

2. 119기동단속팀 불시 단속대상(7월)(*******) 1부.  끝.

조사관	최진용		검사지도팀장	박홍권		예방과장	07/14
양영숙
협조자
시행	예방과-7804	(	2023. 7. 14.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 4층 예방과 검사지도팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6481	/전송	02-2187-8342	/	theover15@seoul.go.kr	/	부분공개(5)