문서번호	시설관리과-12778
결재일자	2023. 7. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
최경철	代최경철	문병희	07/14
			박기용
협 조
	급수운영과장		박종일
	급수관리팀장		전동근
	기전팀장		유홍규
	주무관		이상욱

2023년 상반기

상수도 시설물 정기안전점검 결과 보고

2023.  7.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 상반기

상수도 시설물 정기안전점검 결과 보고

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 의거 2023년 상반기 상수도시설물 점검대상에 대하여 정기안전점검을 실시하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련규정

□ 관련법령: 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조

관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획(이하 "시설물 관리계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

□ 점검주기(시설물안전법 시행령 제8조 ②항, 별표3)

구 분	법 정 점 검			기 타 점 검 (해빙기, 여름철, 명절 등)
	정밀안전진단	정밀안전점검	정기안전점검
주 기	5년에 1회	2년에 1회	반기 1회	1년 5회 이상
대 상	1종 시설물			1종 및 법정 외 시설물

Ⅱ		점검대상

□ 시설현황

구 분	상수도관	배수지	아리수올림터		기전시설
			가압장	증압장	제어센터	전식방지시설
계	********	***	***	****	***	****
법정 관리	***** *******	***	***	*	*	*
자체 관리 (법정 외 시설)	******** *************	*	*	****	***	****

□ 세부 점검대상

ㅇ 배수지·아리수올림터

구 분	강남구	서초구	비 고
배수지	****************	******************	***
아리수 올림터	******	**************	***

ㅇ 도·송수관

구 분	도수관	송수관	비 고
계	*******************	************************
강남구	*******************	************************	*** ******************
서초구	*******************	************************

Ⅲ		점검방법

□ 점검기간: '23.1.1. ~ '23.6.30.

□ 점 검 자

ㅇ 토목분야: ******************************************************

ㅇ 기전분야: *****************

ㅇ 점검장비: ******************************

□ 주요 중점점검 사항

ㅇ 배수지·올림터 시설물 분야

- 시설물 내 유리창 방풍 관리실태, 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부, 가압장 기전설비 작동 관리상태 등

ㅇ 도·송수관로 분야

- 각종 밸브실 손상 및 관로상태, 누수여부

- 기타 위험요소 발생 여부 등

Ⅳ		점검결과 및 조치계획

□ 적출(지적)건수 **건

□ 적출(지적)내용 및 조치계획

****************************

***************************

***************************

**********************

***************************

********************************

*******************************

********************************

****************************

*********************************

*****************************************

********************************************

*************************

**************************************

***************************

********************************

********************

****************************

**************************

************************************************

****************************************************

*******************************************

**********************************************

Ⅴ		행정사항

□ 2023년 상반기 상수도시설물 정기점검결과 본부(시설관리과) 제출

□ 정기점검 실적 FMS(시설물정보종합관리시스템) 입력

□ 정기점검실시 이후 지속적인 순찰점검을 강화하여 적출사항 발생 시 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시 및 조치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

붙임: 1. 시설물 안전점검표(도송수관) 1부.

2. 시설물 안전점검표(배수지, 올림터) 1부.

3. 시설물 안전점검표(가압장) 1부.  끝.