아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 도 서 관
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 서울도서관 실내공기질 측정 보고

1. 관련근거

가. 중구 환경과-6109(2022.2.21.)

나. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제 12조 및 시행규칙 제11조 3항

다. 지식문화과-5356(2023.6.20.)

2. 2023년도 서울도서관 실내공기질 측정을 외부 대행업체에 실시토록 하여 그 결과를

다음과 같이 보고합니다.

가. 실내공기질 측정목적 : 다중이용시설(서울도서관)에 대한 실내공기질을 측정하여

실내오염상태를 파악하고, 시설별 분석결과에 따른 실내공기질

관리방안을 제시하여 실내공기질을 유지·관리코자 함

나. 측정지 점수 및 항목 : 도서관 2개지점, 유지 기준 항목

- 유지기준 항목 : 미세먼지(PM-10), 이산화탄소, 일산화탄소, 폼알데하이드, 초미세먼지

(PM-2.5)

- 권고기준 항목 : 이산화질소, 라돈, 총휘발성유기화합물

※ 유지기준(1년단위 측정), 권고기준(2년단위 측정)

다. 측정일시 : 2023년 6월 27(화) ~ 6월 28(수) (2일간)

라. 측장장소 : 지상2층 통로 로비앞/ 지상4층 통로 세계자료실 앞(2지점)

*****************************

**********************

사. 실내공기질 측정 최종분석 결과: 양호(모든 측정항목 관련기준 이내)

- 세부 항목별 측정 분석결과 붙임 참조

붙임  1. 23년도 서울도서관 실내공기질 측정결과서 1부.  끝.

주무관	음송미		지식문화과장	최정민		서울도서관장	07/17
오지은
협조자
시행	지식문화과-6287	(	2023. 7. 17.	)	접수		(		)
우	04515	서울도서관, 4층 (서소문동)	/	http://lib.seoul.go.kr
전화	02-2133-0218	/전송	02-2133-0218	/	eumsm@seoul.co.kr	/	부분공개(5)