아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	영등포구청장(도로과장)
(경유)
제목	신정교 하부 경관조명 설치공사 관련 업무협의 회신

1. 영등포구 도로과-14229(2023.07.14)호와 관련입니다.

2. 귀 구(부서)에서 의견요청한 신정교 하부(L=118.5m)에 경관 조명 및 프로젝터 설치 가능 여부 및 향후 유지관리 부분에 대하여 우리 시(교량안전과) 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 회신내용

○ 신정교 하부 경관조명 및 프로젝터는 우리 시에 기 제출한 설계도면과 상이하지 않게 설치하고, 설치 후 유지관리계획을 별도 수립하여 이행해야 함

○ 경관조명 착공 및 준공 시 우리 시(교량안전과)와 사전에 협의하고, 교량구조물 파손시 원상복구 조치

○ 경관조명 배선시 화재가 발생되지 않도록 안전장치 등을 설계반영 및 시공

○ 콘크리트 구조물은 우수에 취약함을 고려하여 칼블럭 등 시공시 구조물에 우수가 침투되지 않도록 수밀하게 시공

○ 교량의 구조적 안전성에 지장이 없는 범위 내에서 설계 및 시공.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	윤세희		강남일반교량팀장	윤옥광		교량안전과장	07/17
조현석
협조자
시행	교량안전과-922	(	2023. 7. 17.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 신관11층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1975	/전송	02-768-8905	/	yunsh777@seoul.go.kr	/	부분공개(5)