문서번호	요금과-17470
결재일자	2023. 7. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
요금관리1팀장	요금과장	서부수도사업소장
김정규	변정호	07/17
		김정윤
협 조

'아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.!'

2023년 5월 유수율 분석보고

2023. 7

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 5월 유수율 분석보고

1		유수율 현황

□ 2023년 유수율 목표 : 98.43%

□ 5월 유수율

2023년 5월 누계 유수율(잠정)
98.75%	전년대비 -1.24%p□
	목표대비 0.32%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2023년	48,721	48,113	98.75%
	2022년	48,405	48,399	99.99%
	증감	316	-286	-1.24%p□
당월	2023년	10,245	10,646	103.91%
	2022년	10,195	10,782	105.76%
	증감	50	-136	-1.85%p□

5월 누계 유수율

○ 구별 누계 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2023년 5월 누계			2022년 5월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	48,721	48,113	98.75%	48,405	48,399	99.99%	316	-286	-1.24%p
마포구	18,823	17,985	95.54%	17,588	17,529	99.67%	1,236	456	-4.12%p
서대문구	14,538	14,520	99.88%	14,421	14,402	99.87%	116	118	0.01%p
은평구	15,360	15,608	101.61%	16,396	16,467	100.44%	-1,036	-860	1.18%p

마포구	계	증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
2023년	95.54%	93.63%	97.25%	99.92%	98.02%	62.88%
2022년	99.67%	109.71%	96.73%	98.53%	99.94%	70.51%
증감	-4.12%p	-16.07%p	0.52%p	1.39%p	-1.92%p	-7.63%p

5월 마포구 누계 유수율

서대문구	계	홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
2023년	99.88%	106.39%	94.42%	112.71%	87.92%	99.96%	95.11%
2022년	99.87%	99.85%	90.54%	124.13%	93.24%	99.64%	98.36%
증감	0.01%p	6.54%p	3.88%p	-11.42%p	-5.32%p	0.32%p	-3.25%p

5월 서대문구 누계 유수율

은평구	계	불광터널01	증산01	증산02	진관01
2023년	101.61%	96.79%	155.85%	94.81%	99.86%
2022년	100.44%	99.78%	103.53%	101.84%	99.65%
증감	1.18%p	-2.99%p	52.32%p	-7.03%p	0.21%p

5월 은평구 누계 유수율

○ 구별 당월 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2023년 5월 당월			2022년 5월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	10,245	10,646	103.91%	10,195	10,782	105.76%	50	-136	-1.85%p
마포구	3,973	4,067	102.38%	3,698	4,124	111.53%	275	-57	-9.14%p
서대문구	3,112	3,168	101.82%	3,064	3,205	104.62%	48	-37	-2.80%p
은평구	3,160	3,410	107.90%	3,433	3,453	100.56%	-273	-43	7.34%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(5월 누계)

- 당월 공급량은 전년대비 50천㎥ 증가하였으나 당월 조정량은 전년대비 -136천㎥ 감소하여 ‘23년 5월 당월 유수율은 전년대비 1.85%p 감소한 103.91% 임

- ‘23년 4월 누계 유수율은 97.38%이었고 ‘23년 5월 당월 유수율이 전년대비 1.85%p 감소하여 ‘23년 5월 누계 유수율은 전년대비 1.24%p 감소한 98.75%임

- 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화, 전년대비 동파예방을 위한 물흘림, 인왕산 산불 등으로 전년대비 5월 누계 공급량 증가(316천㎥)하였지만 5월 누계 조정량 감소(-286천㎥)로 ‘23년 5월 누계 유수율은 전년대비 1.24%p 감소하였음.

○ 조정량 분석(5월 누계)

- 재개발 이주 등 관내 인구감소 등 전반적 사용량이 감소하여 ‘23년 5월 누계 조정량은 전년대비 286천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2023년	97.87	95.08	100.68	95.58	103.91
2022년	97.83	95.67	102.77	97.26	105.76	97.71	105.90	91.69	105.83	92.05	105.65	89.08
증감(%p)	0.04	-0.59	-2.09	-1.68	-1.85

5월 당월 유수율

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

마포구		증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
누계	공급량	4,617	4,386	3,059	5,943	819
	조정량	4,323	4,265	3,056	5,825	515
	유수율	93.63%	97.25%	99.92%	98.02%	62.88%
당월	공급량	966	860	699	1,224	224
	조정량	1,236	766	831	1,110	124
	유수율	127.96%	89.09%	118.84%	90.68%	55.55%

서대문구		홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
누계	공급량	2,653	4,027	2,257	727	1,593	3,279
	조정량	2,823	3,803	2,544	639	1,592	3,119
	유수율	106.39%	94.42%	112.71%	87.92%	99.96%	95.11%
당월	공급량	466	969	466	115	361	736
	조정량	538	582	764	30	435	820
	유수율	115.56%	60.03%	164.11%	25.98%	120.45%	111.44%

은평구		불광터널01	증산01	증산02	진관01
누계	공급량	9,209	1,147	1,788	3,217
	조정량	8,913	1,788	1,695	3,213
	유수율	96.79%	155.85%	94.81%	99.86%
당월	공급량	1,881	244	375	660
	조정량	1,790	433	396	791
	유수율	95.16%	177.65%	105.53%	119.77%

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	150,918	10,646	149,345	10,782	1,573	-136
가정용	130,122	7,335	129,511	7,480	611	-145
일반용	20,747	3,197	19,782	3,193	965	4
욕탕용	49	114	52	110	-3	4

□ 업종별 조정량 증감원인(5월 당월)

○ 갈현 재개발 이주 등 관내 인구감소 등으로 가정용 사용량 감소, 일반용과 욕탕용은 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화 등으로 사용량 소폭 상승하였고 지역별로는 3개구 사용량이 감소하여 ‘23년 5월 당월 조정량은 전년대비 136천㎥ 감소하였음

○ 가정용 증감량 : -145㎥ 감소

- 전년 누수로 전년대비 사용량 감소(****** 10,884㎥, ****** 5,390㎥)

- ********* 검침주기변경(2개월 → 1개월)으로 전년대비 사용량 7,489㎥ 감소

- ********* 전년 계량기 고장으로 전년대비 사용량 7,953㎥ 감소

- ****** 전년대비 사용량 5,086㎥ 감소

- 재개발 이주 등 인구수 감소, 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화로 재택근무, 원격수업 등 미실시로 전반적 사용량 감소

○ 일반용 증감량 : 4천㎥ 증가

- 누수로 전년대비 사용량 증가(******* 7,531㎥, ******* 6,938㎥)

- 코로나19 일상회복으로 전년대비 사용량 증가(***************** 16,408㎥, **** 12,515㎥, ****** 7,909㎥, *** 7,583㎥, ******** 7,362㎥, ********* 6,774㎥)

- 외국인 관광객 증가, 코로나19 일상회복으로 전반적 사용량 증가

○ 욕탕용 증감량 : 4천㎥ 증가

- 코로나19 일상회복으로 전반적 사용량 증가

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	150,922	10,646	149,345	10,782	1,577	-136
증산04	12,388	1,236	12,327	1,312	61	-75
증산05	16,353	766	16,199	795	154	-29
와우산01	10,781	831	10,719	811	62	20
와우산02	4,654	1,110	4,666	1,072	-12	38
만리03	2,131	124	2,082	134	49	-10
홍은01	7,705	538	7,686	545	19	-7
백련01	7,435	582	7,406	602	29	-20
백련02	5,512	764	5,078	776	434	-12
백련03	15	30	15	29	0	0
증산03	7,811	435	7,781	441	30	-7
남산04	9,674	820	9,529	811	145	9
불광터널01	34,325	1,790	34,042	1,825	283	-35
증산01	8,117	433	8,084	431	33	2
증산02	8,432	396	8,384	385	48	11
진관01	15,589	791	15,347	811	242	-20

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<증산04중블록 : 마포구 상암동, 성산2동 일부> 증감량 : -75천㎥ 감소

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산04	계	12,388	1,236,325	12,327	1,311,586	61	-75,261
	가정용	11,204	606,897	11,181	638,292	23	-31,395
	일반용	1,181	612,045	1,142	657,348	39	-45,303
	욕탕용	3	17,383	4	15,946	-1	1,437

<증산05중블록 : 마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1․2동, 연남동, 성산1․2동 일부> 증감량 : -29천㎥ 감소

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산05	계	16,353	766,031	16,199	795,436	154	-29,405
	가정용	14,202	532,204	14,128	553,626	74	-21,422
	일반용	2,145	226,253	2,065	235,218	80	-8,965
	욕탕용	6	7,574	6	6,592	0	982

<와우산01중블록 : 마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동> 증감량 : 20천㎥ 증가

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 01	계	10,781	831,064	10,719	810,881	62	20,183
	가정용	7,611	404,302	7,711	417,340	-100	-13,038
	일반용	3,169	424,389	3,004	387,666	165	36,723
	욕탕용	1	2,373	4	5,875	-3	-3,502

<와우산02중블록 : 마포구 공덕1․2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1․2동, 용강동, 염리동 일부> 증감량 : 38천㎥ 증가

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 02	계	4,654	1,109,749	4,666	1,072,085	-12	37,664
	가정용	3,275	728,614	3,290	722,360	-15	6,254
	일반용	1,375	366,876	1,372	337,398	3	29,478
	욕탕용	4	14,259	4	12,327	0	1,932

<만리03중블록 : 마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1․2동 일부> 증감량 : -10천㎥ 감소

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리03	계	2,131	124,326	2,082	134,499	49	-10,173
	가정용	1,748	102,414	1,711	111,981	37	-9,567
	일반용	383	21,912	371	22,518	12	-606
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<홍은01중블록 : 서대문구 홍은1․2동, 홍제1․2․3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부> 증감량 : -7천㎥ 감소

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
홍은01	계	7,705	537,998	7,686	545,122	19	-7,124
	가정용	7,038	467,638	7,011	472,800	27	-5,162
	일반용	662	64,797	670	65,884	-8	-1,087
	욕탕용	5	5,563	5	6,438	0	-875

<백련01중블록 : 서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : -20천㎥ 감소

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련01	계	7,435	581,793	7,406	602,258	29	-20,465
	가정용	7,068	551,113	7,046	572,087	22	-20,974
	일반용	366	27,324	359	26,786	7	538
	욕탕용	1	3,356	1	3,385	0	-29

<백련02중블록 : 서대문구 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : -12천㎥ 감소

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련02	계	5,512	764,484	5,078	776,181	434	-11,697
	가정용	3,211	164,995	3,235	163,820	-24	1,175
	일반용	2,300	588,896	1,842	602,399	458	-13,503
	욕탕용	1	10,593	1	9,962	0	631

<백련03중블록 : 서대문구 홍은1․2동 일부> 증감량 : 전년과 같음

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련03	계	15	29,872	15	29,439	0	433
	가정용	6	20,454	6	20,104	0	350
	일반용	9	9,418	9	9,335	0	83
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<증산03중블록 : 은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1․2동, 북가좌1․2동 일부> 증감량 : -7천㎥ 감소

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산03	계	7,811	434,595	7,781	441,125	30	-6,530
	가정용	7,213	367,384	7,194	376,343	19	-8,959
	일반용	597	60,252	586	59,782	11	470
	욕탕용	1	6,959	1	5,000	0	1,959

<남산04중블록 : 서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1․2동, 북아현동, 북가좌2동 일부> 증감량 : 9천㎥ 증가

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산04	계	9,674	819,718	9,529	811,065	145	8,653
	가정용	7,671	537,274	7,661	539,177	10	-1,903
	일반용	1,999	278,226	1,864	266,537	135	11,689
	욕탕용	4	4,218	4	5,351	0	-1,133

<불광터널01중블록 : 은평구 불광1․2동, 신사1․2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1․2동, 진관동 일부> 증감량 : -35천㎥ 감소

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
불광 터널01	계	34,325	1,790,409	34,042	1,825,420	283	-35,011
	가정용	30,917	1,468,012	30,687	1,501,389	230	-33,377
	일반용	3,393	290,598	3,340	291,695	53	-1,097
	욕탕용	15	31,799	15	32,336	0	-537

<증산01중블록 : 은평구 신사1․2동, 수색동, 증산동 일부> 증감량 : 2천㎥ 증가

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산01	계	8,117	433,001	8,084	431,033	33	1,968
	가정용	7,097	362,915	7,060	361,796	37	1,119
	일반용	1,018	69,351	1,023	69,236	-5	115
	욕탕용	2	735	1	1	1	734

<증산02중블록 : 은평구 응암1․2․3동, 서대문구 북가좌2동 일부> 증감량 : 11천㎥ 증가

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산02	계	8,432	395,612	8,384	384,997	48	10,615
	가정용	6,782	308,477	6,754	297,451	28	11,026
	일반용	1,645	77,972	1,625	81,230	20	-3,258
	욕탕용	5	9,163	5	6,316	0	2,847

<진관01중블록 : 은평구 갈현1․2동, 신사1․2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부> 증감량 : -20천㎥ 감소

구분	업종	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
진관01	계	15,589	790,957	15,347	811,167	242	-20,210
	가정용	15,083	712,216	14,836	731,024	247	-18,808
	일반용	505	78,705	510	79,782	-5	-1,077
	욕탕용	1	36	1	361	0	-325

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

마포구	조정량			증감주요내역
	2023년 5월	2022년 5월	증감
계	3,981,418	4,004,467	-23,049
아현제1동	43,023	43,099	-76
아현제2동	147,727	132,110	15,617
공덕제1동	126,838	132,888	-6,050
공덕제2동	133,544	130,763	2,781
신공덕동	125,238	130,079	-4,841
도화동	100,684	99,229	1,455
용강동	147,408	145,802	1,606
대흥동	315,790	298,389	17,401
염리동	68,018	68,822	-804
신수동	82,548	81,330	1,218
서강동	369,948	371,465	-1,517
서교동	490,890	498,119	-7,229
동교동	40,910	34,315	6,595
합정동	331,641	325,397	6,244
망원제1동	12,820	11,089	1,731
망원제2동	280,255	291,127	-10,872
연남동	12,010	12,865	-855
성산제1동	3,650	3,628	22
성산제2동	540,901	557,646	-16,745
상암동	607,575	636,305	-28,730

서대문구	조정량			증감주요내역
	2023년 5월	2022년 5월	증감
계	3,021,045	3,034,912	-13,867
천연동	74,967	78,681	-3,714
북아현동	163,289	168,897	-5,608
충현동	359,363	366,994	-7,631
신촌동	957,554	951,189	6,365
연희동	50,021	49,109	912
홍제제1동	68,266	57,525	10,741
홍제제3동	57,844	58,917	-1,073
홍제제2동	145,618	153,378	-7,760
홍은제1동	276,692	283,400	-6,708
홍은제2동	53,890	36,418	17,472
남가좌제1동	109,202	102,897	6,305
남가좌제2동	122,102	121,644	458
북가좌제1동	168,096	174,689	-6,593
북가좌제2동	414,141	431,174	-17,033

은평구	조정량			증감주요내역
	2023년 5월	2022년 5월	증감
계	3,643,471	3,738,573	-95,102
녹번동	72,753	74,948	-2,195
불광제1동	422,763	435,882	-13,119
불광제2동	405,302	417,252	-11,950
갈현제1동	16,855	18,294	-1,439
갈현제2동	412,707	424,311	-11,604
구산동	444,659	452,443	-7,784
대조동	19,477	13,507	5,970
응암제1동	92,560	89,952	2,608
응암제2동	136,736	137,221	-485
응암제3동	365,204	378,254	-13,050
역촌동	10,679	11,407	-728
신사제1동	353,685	356,553	-2,868
신사제2동	235,644	244,440	-8,796
증산동	39,094	33,122	5,972
수색동	220,910	250,087	-29,177
진관동	394,443	400,900	-6,457

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 5월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	마포구	서대문구	은평구
2023년 5월	1,137,103	365,283	308,208	463,612
2022년 5월	1,146,758	367,474	305,615	473,669
증 감	-9,655	-2,191	2,593	-10,057

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	일반용	욕탕용
2023년 5월	296,888	255,905	40,916	67
2022년 5월	295,741	256,587	39,082	72
증 ․ 감	1,147	-682	1,834	-5

○ 기온

- 평균 최고기온 : 25.0℃(전년과 같음)

- 평균 최저기온 : 14.6℃(전년 대비 0.7℃ 높음)

- 강우일수 및 강우량 : 8일 155.6㎜(전년 대비 148.1㎜ 많음)

5월 평균기온

5월～6월 평균기온

○ 공공용수

구 분	2023년	2022년	증감
5월 당월	26,649㎥	37,529㎥	-10,880㎥
5월 누계	41,396㎥	62,268㎥	-20,872㎥

○ 누수복구

구 분	2023년	2022년	증감
5월 당월	70건	82건	-12건
5월 누계	336건	332건	4건

○ 외국인 관광객

구분		2023년 5월	2022년 5월	증감
총 관광객		691,789	89,179	602,610
	중국 관광객	87,807	1,703	86,104

○ 5월 ~ 6월 휴일 일수 : 19일(전년보다 1일 적음)

□ 기타 특이사항

○ 코로나19 일상회복

- 2022. 5 코로나19 일상회복으로 사회적 거리두기 및 다중이용시설 이용 완화

○ 인왕산 산불

- 2023. 4. 2 인왕산 산불은 산림청에 의하면 서울에서 발생한 산불로는 역대 최대로 종로구 부암동에서 발화하여 능선을 넘어 홍제동까지 발생한 산불

- 홍제동 개미마을과 홍제동 인왕산등산로 입구 2개소에 있는 소화전에서 소화용수를 사용하였으나 정확한 사용량을 알 수 없음. 추정치로 10,000㎥ 소방용수로 부과함

※ 2023. 4. 2. 발화하여 2023. 4. 4. 잔불진화까지 수돗물 사용.  끝.