		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	029971631	민원접수번호	1012023031716
수용가명	***	신청일	2023.07.17.
주소	서울특별시 송파구 중대로31가길 12 102호 (오금동,서울빌라) (05660 송파구 오금동 33-20)
신청인	***	연락처	*************************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	1991.04.04.	기물번호	Z1800015718
현장방문일	2023.07.17. 15:30	현장출동자	김병국
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	앵글밸브가 잠기지 않아 작업지시하여 교체하겠다고 안내함

끝.

주무관	김병국		주무관	박준기		급수운영과장	07/17
代양봉우
협조자
시행	급수운영과-11861	(	2023. 7. 17.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)