아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축허가 동의에 대한 위험물 사전 검토의견서

1. 관련근거

○ 예방과-9454(2023.7.11.)호 「건축허가(제2차 설계변경) 신청에 다른 협의***********

2. 위와 관련 대상 현장확인 계획을 아래과 같이 보고 합니다.

가. 대상 및 위치: 구로동188-5호

나. 결  과: 지정수량 미만으로 소량 위험물 저장 및 처리시설 필요함

(서울특별시 위험물안전관리조례 적용)

※ 건축 허가 사전단계로 향후 위험물시설관련 허가시 재검토 필요

붙임  건축허가 동의 위험물 검토의견서 1부. 끝.

주임	이귀환		위험물안전팀장	황근하		예방과장	07/17
이기주
협조자
시행	예방과-9755	(	2023. 7. 17.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6301	/전송	02-2619-3120	/	agri2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)