문서번호	정수시설과-5277
결재일자	2023. 7. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
최재호		정인영	07/17
			서한호
협 조
	주무관			배용우

공정용 CCTV 설비 개선 사업 계획 보고

2023. 07. 17. (월)

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

공정용 CCTV 설비 개선 사업 계획 보고

정수센터 및 취수장 공정용 CCTV 설비의 열악한 설치 환경 개선 및 내용연수 도래에 따라 그 계획을 보고 드림

□ 추진근거

ㅇ「국가 정보보안 기본지침」제89조(영상정보처리기기 보안)

- 각급기관의 장은 영상정보처리기기를 도입하고자하는 경우 한국정보통신기술협회 인증(TTA) 등 보안성능이 확인된 제품을 도입하여야 함

□ 공정용 CCTV 카메라 현황

구분	화질	설치년도		수량	내용연수
뚝도아리수정수센터	200만 화소	2015		16	도래
		2016		10
		2017 ~ 2023		36	미도래
자양취수장	200만 화소	2015		4	도래
		2016		2
		2017 ~ 2023		11	미도래
활성탄 흡착지 카메라 〈열악한 설치 환경 예시 1 : 유해가스 노출〉			중계펌프장 카메라 〈열악한 설치 환경 예시 2 : 고열 환경〉

□ 문제점 및 개선방안

ㅇ 현재 운영중인 CCTV 설비 중 내용연수가 도래되고 설치된 장소의 열악한 환경(유해가스 노출, 고열 환경 등) 및 잦은 고장 설비는 예방정비를 위해 교체하고자 함

ㅇ 한국정보통신기술협회 인증(TTA)을 받아 보안성이 높고 열악한 환경에 우수하여 향후 유지관리에 용이한 제품으로 선정

□ 세부사업계획

ㅇ 사 업 명 : 노후 공정용 CCTV 설비 개선

ㅇ 사업기간 : 2024. 01. ~ 05.

ㅇ 사업방법 : 조달구매

ㅇ 소요예산 : ***********

ㅇ 주요사업내용

- 공정용 CCTV 카메라 10대 교체

- 네트워크 스위치 등 기타 통신 부대설비 교체

- 소규모 통신선로 공사 및 설치, 시험 등 통신 공사

붙임  1. 예산 산출내역서 1부.  끝.