문서번호	정수시설과-5317
결재일자	2023. 7. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
함현영	전준원	정인영	07/18
			서한호
협 조

2024년 예산편성 취정수장 안전설비 관리

2024년 예산편성

취·정수장 안전설비 관리

2023.  7. 18. (화)

뚝도정수센터

(정수시설과)

2024년 예산편성

취·정수장 안전설비 관리

2024년 예산편성과 관련하여 우리 취·정수장 안전설비(안전난간, 사다리 등) 관리 계획을 보고드림

□ 추진근거

ㅇ 「중대재해처벌법 시행령」

중대재해처벌법 시행령 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치)

4. 다음 각 목의 사항을 이행하는 데 필요한 예산을 편성하고 그 편성된 용도에 맞게 집행하도록 할 것

가. 재해 예방을 위해 필요한 안전ㆍ보건에 관한 인력, 시설 및 장비의 구비

나. 제3호에서 정한 유해ㆍ위험요인의 개선

다. 그 밖에 안전보건관리체계 구축 등을 위해 필요한 사항으로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사항

ㅇ 「산업안전보건법」

산업안전보건법 제38조(안전조치)

3. 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 작업을 할 때 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

가. 근로자가 추락할 위험이 있는 장소

나. 토사·구축물 등이 붕괴할 우려가 있는 장소

다. 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소

라. 천재지변으로 인한 위험이 발생할 우려가 있는 장소

ㅇ 2023년 위험성평가 용역시행 계획(정수시설과-3693, ’23.6.2.)

※평가 진행 중 안전난간 미설치된 구간 발견되어 예산 편성 후 설치 예정

□ 사업목적

ㅇ 취·정수장 내 시설물 안전설비(안전난간, 사다리 등)을 정비 및 설치하여 근로자의 안전사고를 방지하여 중대재해를 예방하고자 함

□ 현장사진

안전난간 미설치	추락방지발판 미설치

□ 사업내용

ㅇ 추락, 발끼임 등 안전사고를 예방하기 위한 안전설비 개선

ㅇ 설치된 안전시설 중 노후시설 개량

ㅇ 작업장 내 안전설비 미설치 및 잠재적 위험요소 구간 신규 설치

ㅇ 추후 점검 중 안전설비 추가 대상 발견 시 즉시 개선

□ 추진계획

ㅇ 사 업 명 : 취·정수장 안전설비 관리

ㅇ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

ㅇ 소요예산 : ********

******************************

************************

붙임  1. 설계내역서(취·정수장 안전설비 관리) 1부.  끝.