문서번호	급수운영과-11882
결재일자	2023. 7. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김희철		박준기	07/18
			이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(7. 17. 월)

2023. 7.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 7. 17.(월)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

`

일별	2023. 7월				2023. 7월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			10,304,737	총 공급량			5,551,726	-4,753,011	-46.1
	일 평균			332,411	일 평균			326,572	-5,839	-1.8
	일 최소			310,800	일 최소			310,977	177	0.1
	일 최대			344,901	일 최대			336,461	-8,440	-2.4
1	금	21.9	30.9	344,679	토	23.3	32.9	336,461	-8,218	-2.4
2	토	24.0	33.8	341,425	일	23.5	30.6	334,888	-6,537	-1.9
3	일	24.4	34.2	342,086	월	24.1	34.9	335,798	-6,288	-1.8
4	월	26.4	32.6	344,901	화	24.5	29.2	321,727	-23,174	-6.7
5	화	26.7	33.1	336,761	수	22.1	27.1	332,652	-4,109	-1.2
6	수	26.2	33.3	340,098	목	22.4	31.8	330,059	-10,039	-3.0
7	목	26.4	31.0	337,111	금	23.3	31.4	322,300	-14,811	-4.4
8	금	24.0	27.9	330,517	토	22.4	29.7	327,814	-2,703	-0.8
9	토	24.0	30.9	332,316	일	21.6	27.0	320,364	-11,952	-3.6
10	일	24.6	35.1	339,355	월	22.9	30.9	324,306	-15,049	-4.4
11	월	24.7	30.6	335,774	화	21.6	25.9	319,814	-15,960	-4.8
12	화	23.2	29.4	328,416	수	22.0	29.1	334,195	5,779	1.8
13	수	24.0	27.1	323,644	목	24.7	26.5	325,442	1,798	0.6
14	목	23.3	29.9	335,568	금	23.9	25.1	310,977	-24,591	-7.3
15	금	23.0	30.3	325,969	토	23.7	25.7	324,208	-1,761	-0.5
16	토	23.2	28.2	332,358	일	23.7	25.4	318,577	-13,781	-4.1
17	일	22.5	29.7	326,120	월	23.7	27.8	332,144	6,024	1.8
18	월	23.1	30.1	343,096
19	화	24.3	31.1	329,184
20	수	24.3	30.4	332,654
21	목	20.8	25.2	321,279
22	금	22.9	27.5	327,835
23	토	22.3	28.0	324,618
24	일	22.0	28.4	320,941
25	월	23.6	32.0	335,189
26	화	24.4	33.1	332,444
27	수	26.4	33.4	333,388
28	목	25.1	34.4	330,523
29	금	27.3	34.3	332,794
30	토	27.3	36.1	332,894
31	일	25.4	29.0	310,800
평균기온		24.2	31.0			23.1	28.9

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			332,411	318,577	332,145	-266	-0.1
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	125,606	116,800	122,900	-2,706	-2.2
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	113,194	109,100	115,300	2,106	1.9
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	13,958	12,427	14,481	523	3.7
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	311,720	302,400	323,900	12,180	3.9
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	204,151	197,296	215,474	11,323	5.5

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	13,567	10,246	-290	5,095	2,031	3,410	3,321	3,321
	비율(%)	4.3	4.8	-0.7	8.0	2.4	14.7	3.2	3.2
금 일		332,144	223,719	41,100	69,123	86,885	26,611	108,425	108,425
전 일		318,577	213,473	41,390	64,028	84,854	23,201	105,104	105,104

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-145,372	-101,010	20,046	-13,421	-86,837	-20,798	-44,362	-44,362
	비율(%)	-2.6	-2.6	2.8	-1.2	-5.7	-4.6	-2.4	-2.4
2023. 7. 1.~ 7. 17.		5,551,726	3,747,637	742,750	1,135,943	1,439,289	429,655	1,804,089	1,804,089
2022. 7. 1.~ 7. 17.		5,697,098	3,848,647	722,704	1,149,364	1,526,126	450,453	1,848,451	1,848,451
담당자				최박	김병국	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(7월) 대비 공급량 증가, 전일 대비 공급량 증가

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 둔촌주공 재건축, 천호 재개발 지역 이주 등 의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별공급량 현황 각 1부.  끝.