문서번호	여의도공원관리사무소-5972
결재일자	2023. 7. 19.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관	팀장	여의도공원관리사무소장
탁현수	김대영	07/19
		이정수
협 조

선유도공원 CCTV 자체점검 결과보고

2023. 07.

서부공원여가센터

(여의도공원관리사무소)

선유도공원 CCTV 자체점검 결과보고

선유도공원 내 CCTV에 대하여 여름철 집중호우로 인한 이상유무 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ CCTV 현황

ㅇ 설치위치: 선유도공원 일대

ㅇ 설치수량: CCTV 22대

□ 점검개요

ㅇ 점검일자: 2023. 07. 19.(수)

ㅇ 점 검 자: *****************

ㅇ 점검내용

- 영상신호 송수신 및 영상화면, 통신상태 점검

선유도공원 내 CCTV	승강기 CCTV

- 수목에 의한 감시불가 CCTV 현황 파악 등

□ 점검결과

ㅇ 영상신호 송수신 및 영상화면, 통신상태 등 이상없음

ㅇ 수목에 의한 감시불가 CCTV 없음

끝.