“多함께 출발하는, 新나는 강동소방서”
	강 동 소 방 서
수신	*******
(경유)
제목	별내선(8호선) 공사구간(1호선) 사설소화전 이설 요청에 따른 회신

1. 소방행정 업무에 적극 협조해 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 별내선 공사구간 소방용수시설 임시폐전(이설) 요청 3개소 중 1개소[사진대지2]가 사설소화전으로 확인 되었습니다.

3. 해당 사설소화전은 일정 규모 이상의 건축물에 대하여 시설주가 설치한 것으로서[소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제11조(특정소방대상물의 설치·관리해야 하는 소방시설)] *******에서는 해당 시설주와의 협의를 통해 이설을 진행하시기 바랍니다.

붙임  1. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령(대통령령)(제33321호)(20230307) 1부.

2. 별내선 공사구간 소방용수시설 임시폐쇄(이설) 요청 1부.  끝.

	강 동 소 방 서 장
반장	윤예범		대응총괄팀장	김동욱		재난관리과장	07/19
이미자
협조자
시행	재난관리과-4812	(	2023. 7. 19.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 현장대응단 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7750	/전송	02-6981-7758	/	dbsdq01@seoul.go.kr	/	부분공개(6)