	강 동 소 방 서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	119기동단속팀 불시단속 계획 보고(7월)

1. 본부 예방과-15188호 「(7월)서울시 119기동단속팀 운영 계획 알림」와 관련입니다.

2. 인터넷컴퓨터게임시설업 등 다중이용시설의 소방시설 차단 및 비상구 폐쇄 등 시민안전과 직결되는 불법행위 근절을 위해 다음과 같이 불시단속 계획을 수립 및 시행하고자 합니다.

가. 일    시 : ************************* ************

나. 대    상 : *****************

※ 휴업 및 리모델링 공사 등의 사유로 단속 불가 시 예비대상 실시

다. 단속반 편성 및 운영

○ 편  성 : *******************  * 세부내용『붙임1』참조

○ 복  장 : 기동복, 기동화, 기동단속팀 조끼 및 모자 착용

○ 장  비 : 소방시설 점검기구, 무전기, 휴대용 손전등, 채증용 휴대폰

라. 방    법 : 사전예고 없이 불시단속   ※ 『일제·불시·집중』단속

마. 중점 단속(확인) 및 지도 사항

ㅇ (소방 시설) 자동화재탐지설비 전원, 경종 차단 및 주요 소화설비 전원‧밸브 차단 여부

- 화재수신기 고장 방치 또는 정지 행위 및 소방펌프 등 유지․관리 중점 확인

ㅇ (피난 시설) 비상구 등 피난․방화시설 폐쇄‧훼손 및 계단․통로 등 피난대피로 확보 여부

- 비상구 폐쇄 및 피난계단, 복도·통로 물건 적치 또는 장애물 설치행위 등

ㅇ (안전컨설팅) 관계인(종사원) 대상 화재 시 신속한 초동대응방법 등 화재안전컨설팅 병행

- 대상별 맞춤형 피난대피(수평, 층간)방법 및 화재예방 안전관리 철저 지도

위법사항 적발 시 관련 법규에 의거 무관용원칙 적용 강력한 행정처분

3. 행정사항

가. 화재 시 시민 안전을 위협하는 소방시설의 차단 및 비상구 폐쇄 등 불법행위 근절을 위해 적극 노력하여 주시고,

나. 특히, 다중이용시설의 방화문 등 피난·방화시설 중점 확인 및 위법사항 적발 시 관련법령에 따른 절차상 하자가 없도록 행정절차를 필히 준수하고,

다. 추진 결과는 단속일로부터 2일 이내(즉시 보고는 단속 직후) 공문 보고(붙임2, 3, 4 포함)및 119행정정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 119기동단속팀 불시 단속대상 및 담당조(7월) 1부.

2. 119기동단속팀 불시단속표 1부.

3. 119기동단속팀 불시단속 결과보고(서식) 1부.

4. 119기동단속팀 불시단속 추진실적(서식) 1부.  끝.

조사관	서용덕		검사지도팀장	강이혁		예방과장	전결 07/19
오승민
협조자
시행	예방과-10591	(	2023. 7. 19.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7681	/전송	02-6981-7677	/	yondoku07@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)