아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장(공사감독2처장)
(경유)
제목	단수 작업(변경) 계획서 제출에 따른 회신 {2023년 반포동 외 2개동 장기 사용 배급수관 정비 공사(3구간)}

1. 공사감독2처-8010호(2023.07.18) 관련 입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는 『2023년 반포동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비 공사』의 단수 계획을 검토하고 아래와 같이 회신 하오니 시민 불편 최소화를 위하여 단수 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

1). 단수 구간

- 3구간 : 서초동 산130-19번지 ~ 산150-127번지(예술의 전당 인근) 일대

2). 회신 내용

- 사전 공사 안내(인근 주택가 포함) 및 단수 홍보 철저

- 다량 급수처 및 영업집은 직접 방문하여 단수 안내문 전달 및 저수조 사용 시 만수위 확보 독려

- 수돗물 사용이 꼭 필요한 음식점, 상가 건물 등은 임시 가설 급수 장치를 설치 한 후 시행 할 것

- 안전하고 신속한 시공으로 단수 시간을 최소화 하여 시민 불편 사항을 최소화 하기 바람.

- 우천 시 공사 기간이 하루 씩 지연 됨 안내를 철저히 할 것.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	조현찬		시설운영팀장	이정훈		시설관리과장	07/19
문병희
협조자
시행	시설관리과-13057	(	2023. 7. 19.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, (도곡동) 강남수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4908	/전송	02-3146-4939	/	mully0302@seoul.go.kr	/	부분공개(6)