문서번호	에스플렉스센터운영과-5404
결재일자	2023. 7. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		07/19
		서재호
협 조

에스플렉스센터 UPS실 냉난방기 정비계획

2023. 7.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 UPS실 냉난방기 정비계획

에스플렉스센터 지하 UPS실 냉난방기 고장에 따라 신속히 정비하여 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 현황 및 문제점

○ 시설현황

구분	대수	제조사	설치년월	소비전력	비고
****** ****	*	****	********	****	****
	*	**	********	****
****** ****	*	**	********	****	********
	*	****	********	****

○ 냉난방기(삼성 3대)가 실외기 장애로 작동중지되어 UPS실 온도 상승

- 이동식 전기냉방기, 선풍기 가동 및 이웃한 전기실 개문하여 냉기 유입되도록 임시조치

□ 추진계획

○ 건    명 : 에스플렉스센터 UPS실 냉난방기 정비

○ 정비기간 : '23. 7.19. ~ 7.21.(※ 우천시 노천 실외기 작업연기)

○ 내    용 : 콤프레샤, 인버터, 팬PCB, 오일리턴 등

*************************************

****	******	****	****
******	*********	*********

□ 소요예산 : ******************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 사무관리비

□ 향후계획

○ '23. 7. : 일상경비 지출

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.