아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제1건조시설 보일러 예비품 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2023-0694호(2023.7.18.)와 관련입니다.

2. 귀 사의 “제1건조시설 보일러 예비품 구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제1건조시설 보일러 예비품 구매

2) 요청사유 : 버너 및 부대설비 주요 예비품 구매

3) 구매계획 : 버너 콘트롤러, 배기가스 차단기, 컨트롤 모터 등 8종

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(보일러 고장 대비 예비품 확보 필요)

※ 당부사항 : 물품검수 및 재고관리 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 07/19
정충구
협조자
시행	운영과-8175	(	2023. 7. 19.	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)