문서번호	시설관리과-12234
결재일자	2023. 7. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이범환	김영민	07/19
		이규현

『우이아리수올림터 기전설비 정비』관련

관급자재 승인도서 검토 결과 보고

2023.  7.

북부수도사업소

(시설관리과)

『우이아리수올림터 기전설비 정비』관련

관급자재 승인도서 검토 결과 보고

우리 사업소에서 시행중인『우이아리수올림터 기전설비 정비』와 관련하여 감리로부터 접수된 관급자재 승인도서 검토 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

ㅇ 우이아리수올림터 수배전반 조달구매 승인도서 검토 보고
-극동(북부-우이아리수)2306-03호(2023.07.03.)

ㅇ 승인도서 검토 결과(우이아리수올림터 원격감시제어반 제작구매 설치)
-극동(북부-우이아리수)2306-07호(2023.07.13.)

□ 납품개요

구 분	수배전반	원격감시제어반	비 고
건 명	우이아리수올림터 수배전반 조달구매	우이아리수올림터 원격감시제어반 제작구매 설치
납품수량	수배전반 6면 (모터기동반 4면 포함)	원격감시제어반 1면
계 약 자	*********** ********	******* *************
계약금액	************* *********************	*************
계약일자	2023. 5. 25.	2023. 5. 30.
납품기한	2023. 12. 11.	2023. 12. 25.

□ 검토내용

ㅇ 수배전반 승인도서 자재리스트 검토 내용

- ACB, ATCB 및 VVVF(인버터) 등 28개 주요 자재

ㅇ 원격감시제어반 승인도서 자재리스트 주요 검토 내용

- 외함 및 PLC모듈 등 26개 주요 자재

□ 검토의견

ㅇ 승인도서와 설계도 작성내용 검토결과 전기설비기술기준 등 제반 규정에 부합하므로 적정

ㅇ 제작지침서상 조건의 동등이상 품으로 적합

□ 향후계획

ㅇ 계약자에게 제작승인 통보

붙임  감리 기술검토 의견서 각 1부.  끝.