문서번호	기전과-7289
결재일자	2023. 7. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
이정호	07/19
	채충일

점검 결과 보고(7월)

[2023년 자동제어시스템 용역]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 7.

남부도로사업소

(기 전 과)

<점검 결과 보고(7월)>

[2023년 자동제어시스템 용역]

우리사업소에서 관리하는 지하차도 배수펌프 제어시스템 용역점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : 2023. 7. 13.(금) ~ 2023. 7. 18.(화)

○ 점검대상 : 지하차도 13개소 중 점검대상 8개소

시 설 명	점검 대상(종합감시 및 강재배수) 총8개소
종합상황실, 지하차도	종합상황실, 대방, 여의교, 사평, 동작, 영등포, 염곡, 선암

※잠수대교 남단 침수감지장치 유지관리 추가 점검완료

○ 대상범위 : 중앙감시 시스템(펌프제어) 및 배수펌프 자동제어 점검

○ 점 검 자 : ********************

○ 감 독 자 : ********

○ 계약내용 : 2023년 지하차도 자동제어시스템 유지관리 용역

□ 점검결과

구 분	시설명	설비항목	점검내용	점검결과
터널	상 도	중앙 컴퓨터	데이터수집 및 통신상태 점검	양호
지하차도	대방, 여의교, 사평, 동작, 영등포, 염곡, 선암	PLC 제어반 배수펌프 수위계 등	결선상태 및 CPU 동작상태 점검 등	양호

□ 향후계획

○ 2023. 8. : 자동제어 용역 8회차 시행

붙임 : 7월분 점검결과 보고 및 협의체 회의록(서면) 각 1부.  끝.