		남부수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	038404778	민원접수번호	0992023048830
수용가명	***	신청일	2023.07.20.
주소	*******************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	2015.03.30.	기물번호	22j01500630814
현장방문일	2023.07.20. 10:00	현장출동자	수계조절요원(김기태, 김홍일)
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	4kg/cm² /
처리결과	여름철 사용량 증가에 따른 유속변화로 관말지역 혼탁수 발생으로 추정되어 세척작업 후 정상출수 확인

끝.

주무관	서동민		급수운영팀장	김윤환		급수운영과장	07/20
代김윤환
협조자
시행	급수운영과-11897	(	2023. 7. 20.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동) 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4564	/전송	02-3146-4589	/	osn9446@seoul.go.kr	/	부분공개(6)