문서번호	시설관리과-13218
결재일자	2023. 7. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
최경철		김재영	07/20
			문병희
협조

관급자재 실셈조사 및 정산보고(2차-최종)

[2022년 2차 서초구 관내 상수도공사]

2023. 07.

강남수도사업소

(시설관리과)

관급자재 실셈조사 및 정산보고

우리 사업소에서 시행한「2022년 2차 서초구 관내 상수도공사」의 관급자재 정산(2차-최종) 및 인계·인수 현황을 아래와 같이 보고 드림

※ 관련문서: **************************

□ 공 사 현 황

○ 공 사 명: 2022년 2차 서초구 관내 상수도공사

○ 계약기간: 2023.01.02. ~ 2023.06.30.

○ 계약업체: ****************

○ 계약금액: ************

□ 점 검 내 용

○ 점검목적:「2022년 2차 서초구 관내 상수도공사」에서 잉여 관급자재(*****)는 자재사업소로 반납하여야 하나, 입고 후자재출고 시 운반비 등 추가비용 및 소요기간이 필요하며 급수공사의 시급성, 연속성을 감안, 신규 계약업체[*****************]에 인수·인계 및 관급자재 실셈조사 병행 실시 필요

○ 점 검 자: *********************

*********************

○ 점검장소: 서초구 우면산 가압장 상수도공사 자재 창고

○ 점검내용: 관급자재 실셈 조사, 자재창고 정리 및 보유자재 관리 상태 자재수불 대장 비취 여부, 관급자재 인수인계 수량(주철관 80mm, ***** 등)

□ 점 검 결 과

○ 관급자재 실셈 결과: 수량 일치

- 관급자재 인수인계 보유수량(****************)

○ 자재창고 정리 및 보유자재 정리 상태 등: 양호

□ 향 후 계 획

○ 신규 계약업체[*****************]에 인수인계 처리된 관급자재 및 신규 출고자재에 대하여 연 2회 관급자재 실셈조사 등을 통해 자재수불 관리에 철저를 기하고자 함

붙임 1. 관급자재 정산 보고서 1부.

2. 관급자재 인계·인수서(내역) 1부.  끝.