아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(07.19)

2023년 7월 19일(수요일)					탐 지 인 원
탐지구역			반포01-14 외 3개 소블록		주무관		******************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
반포01-14	민 원 (도로 동공발생 민원)		서초구 나루터로4길 61 일대 (잠원동 58-24번지)		다점식 탐사 및 육안탐사 결과 80mm 인입관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩
반포01-38	민 원 (옹벽 맑은 물 유출 민원)		서초구 방배동 산 17-38번지 일대		다점식 탐사 및 육안탐사 결과 100mm 관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩
청담01-01	민 원 (공사현장 맑은 물 유출 민원)		강남구 도산대로12길 7 일대 (논현동 5-13번지)		다점식 탐사 및 육안탐사 결과 80/25mm 분기 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩
서초01-01	민 원 (보도침하 민원)		강남구 선릉로227 일대 (도곡동 538-1번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		서초01-39		강남구 테헤란로87길 37 일대 (삼성동 153-63번지)		-		-	5
*** ***		방배가01-10		서초구 명달로45 일대 (방배동 1002번지)		-		-	11

붙임  1. 누수탐지 적출보고서_7.19 1부.  끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	07/21
박종일
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-12390	(	2023. 7. 21.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)