문서번호	정수과-9656
결재일자	2023. 7. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
소민혁		신귀식	07/24
			전종원
협조

정수약품 저장 및 제조사용시설 유지관리 계획

2023.07.24.(월)

영등포아리수정수센터

(정수과)

정수약품 저장 및 제조사용시설 유지관리 계획

영등포아리수정수센터장 : 전종원☎3146-5601 정수과장 : 신귀식☎5640 담당 : 소민혁☎5643

정수약품 저장 및 제조․사용시설 유지관리를 통해 우리 정수센터의

약품처리 시설을 원활하고 안전하게 운영하고자 함

□ 추진배경

○ 응집제 약품 배관 응집제 응고 및 침전 현상으로 인한 약품 투입에 어려움발생

○ 약품투입시설(정량펌프, 유량계 등) 주기적인 소모품 교체 필요

○「화학물질관리법」제24조제2항 및 같은 법 시행규칙 제23조제1항에 의하여 유해화학물질 취급시설 설치·정기검사 수검결과에 따른 보완 조치 필요

□ 사업 개요

○ 사업규모

- 영등포아리수정수센터 1,2정수장 약품 저장 및 제조·사용시설

○ 주요사업내용

- 정수약품 저장 및 제조·사용시설 실 청소 및 약품 배관 세척

- 약품투입시설(정량펌프, 유량계 등) 유지관리

- 유해화학물질 취급시설 기준 준수 등 안전성 향상을 위한 유지관리 비용

○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

□ 소요예산 : 19,000,000원

(단위 : 원)

연번	항목	식	소요예산	비고
1	약품실 청소	1	3,000,000	현황사진
2	약품 배관 세척	1	10,000,000	견적서
3	정량펌프 유지관리	1	3,000,000	현황사진
4	유해화학물질 취급시설 유지관리	1	3,000,000	현황사진

□ 향후계획

○ 2024년 예산편성 시 정수약품 제조·사용시설 유지관리 예산(19,000천원) 편성

- 상수도사업비, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 : 1. 견적서 및 현황사진 각 1부.  끝.