문서번호	시설보수과-7240
결재일자	2023. 7. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김효주		안종필	07/24
			윤창진
협조
	주무관		이재철

사업장 안전위협요인(유해위험요인) 개선조치 결과보고

사업장 안전위협요인(유해위험요인) 개선조치 결과보고

2023. 7.

중랑물재생센터

(시설보수과)

사업장 안전위협요인(유해위험요인) 개선조치 결과보고

	요약
		농축기동, 제2․3소화조 현장근로자의 작업동선 내 안전위협요인이 발견됨에 따라 이에 대한 사전 제거․개선조치를 통해 작업안전성을 확보함

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 중대재해처벌법 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)

❍ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호조치)

❍ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제87조(원동기․회전축 등의 위험방지)

❍ 하반기 사업장 유해위험요인 개선 조치계획(시설보수과-6452호)

Ⅱ		개 선 결 과

❍ 개선일자: 2023. 7. 24.(월)

❍ 개선결과

❍ 개선내용

- 회전축 주변 기둥식 보호대 및 방호망 설치

- 제2․3소화조 총4개지의 주출입구 양방향 도어(스윙형,방호망형) 설치

❍ 행정사항

- 위 개선사항에 대한 검수 결과 적정함에 따라 비용을 지급하고자 함

- 시공업체 : **************

- 소요예산 : ******************

- 예산과목 : 중랑물재생센터 공통분야 유지보수(사업), 소방 및 중대재해

시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(산업안전보건 및 중대재해

관련시설)