문서번호	여의도공원관리사무소-6101
결재일자	2023. 7. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		팀장	여의도공원관리사무소장
문경덕		김대영	07/24
			이정수
협조

선유도공원 승강기 메인보드 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 7

서부공원여가센터

(여의도공원관리사무소)

선유도공원 승강기수리 계획

선유도공원 선유교 보행육교 승강기 메인보드 노후화로 작동 불가하여   교체 수리 하고자 함

□ 수리계획

○ 기    간 : 2023. 07. 26.

○ 위    치 : 선유도공원 선유교 보행육교 승강기

○ 내    용 : 선유교 보행육교 승강기 메인보드 노후화로 작동 불가

○ 소요예산 : *********************

○ 예산과목 : 서부공원여가센터 여의도공원관리사무소, 세계적인 환경·생태테마 공원육성, 산하공원운영, 선유도공원 유지관리, 공공운영비

□ 현황사진

승강기엘리베이터	승강기 메인보드

□ 추진방법

○ 승강기전문 수리업체****에 의뢰하여 수리 시행

○ 단일품목 단일회사 제품으로 비교견적 없음

□ 기대효과

○ 선유교 보행육교 승강기 메인보드 교체수리로 이용객에게 안전하고  편리한 환경 제공.

붙임  승강기견적서 1부.  끝.