아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 랑 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방용수시설 및 비상소화장치 조사부 입력 철저 알림

1. 소방재난업무가이드「재난대응행정편」"3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리" 와

관련입니다.

2. 2023년 하반기 정기 인사발령에 따른 담당자 변경 및 소방용수시설 관련 종합감사시 주요 지적사례 방지를 위하여 소방용수시설 및 비상소화장치 조사 결과보고 입력 철저를 당부하오니,

3. 현장대응단 및 각 119안전센터는 다음사항을 참고하여 입력에 누락이 없도록

만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 소방용수시설 조사 방법 및 입력 대상(결과)

1) 소방용수

가) 정기조사 : 월 1회 이상(외관점검)

나) 일제(정밀) 조사 : 연 2회(3월ㆍ10월) 해빙기ㆍ동절기 실시

2) 비상소화장치

가) 정기점검 : 월 1회 이상

나) 훈련점검 : 연 2회(상ㆍ하반기) 비상소화장치 훈련 실시

나. 주요 내용(지적사항)

1) (중요) 고장 소방용수시설 및 비상소화장치는 공사 및 검수 완료 시까지

119행정정보시스템상 임의 변경 불가

※ 공문 근거 없이 자체 확인 후 임의 수정 불가

(수도사업소로부터 보수 완료 후 미통보 된 소방용수 확인시 공문으로

검수 및 양호 변경 보고 후 변경가능)

2) 고장 발생 시 유선 연락후, 공문 보고 및 119행정정보시스템 입력 철저

3) 소방용수시설 및 비상소화장치 점검․훈련 결과 119행정정보시스템 입력 철저

※ 비상소화장치 훈련 결과 미입력 시 훈련 미실시로 간주되며, 비상소화장치

훈련 시에도 별도로 비상소화장치 조사부 입력

4) 재건축 등 공사로 인해 소방용수시설 및 비상소화장치 이설로 인한 임시
폐전 대상  사전․후 입력 관리 철저.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	면목119안전센터장, 망우119안전센터장, 중화119안전센터장, 현장대응단장
반장	이택봉		대응총괄팀장	조영래		재난관리과장	07/24
박창웅
협조자
시행	재난관리과-4327	(	2023. 7. 24.	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 재난관리과(3층)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-6981-8843	/전송	02-2187-8331	/	scvwy8912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)