아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	송 파 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	방염실 연소시험기 수리 완료 보고

1. 관련근거

가. 소방장비관리법 시행규칙 제19조(고장 및 사고발생의 보고)

나. 예방과-10201(2023.7.24.)호 『방염실 연소시험기 고장 발생 보고』

2. 우리 과에서 관리 운용중인 방염실 연소시험장치의 수리가 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

품 명	수 리 내 역	담 당 자	비 고
45도 연소시험기	- 부품 교체	소방사 김현지	설치업체 수리 의뢰 (캠코리아)-'23.7.21.

※ 연소시험기 노후화로 업체로부터 불용처리소견 받음.  끝.

반장	김현지		예방팀장	신호칠		예방과장	전결 07/24
염무열
협조자
시행	예방과-10217	(	2023. 7. 24.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56, 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5264	/전송	02-3402-1190	/	woawoals@seoul.go.kr	/	부분공개(6)