		강동수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과 보고 및 앵글밸브 교체 요청

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	023692080	민원접수번호	1012023033004
수용가명	***	신청일	2023.07.21.
주소	****************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	25mm
최초개전일	1990.04.19.	기물번호	b0900004071
현장방문일	2023.07.24. 09:00	현장출동자	장승화
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	3.0kg/cm² /
처리결과	현장확인 결과 내부 수도공사를 진행 하여야 하나 앵글밸브 고장으로 인하여 긴급히 앵글밸브를 교체해야 할 실정으로 누수 복구반에 이첩하여 처리하고자함.

끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	장승화		급수관리팀장	김종섭		급수운영과장	07/24
代양재덕
협조자
시행	급수운영과-12111	(	2023. 7. 24.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 4층 급수부 계획설계과 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/	jhs97982@seoul.go.kr	/	부분공개(6)