아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 초 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	미상의 유해 의심 물질 대응 및 대비태세 확립 이첩 알림

1. 관련근거

가. 소방청 구조과-923호('23. 2. 2.) 「2023년 소방 대테러활동 추진계획 알림」

나. 재난현장 표준작전절차(SOP 310) '유해화학물질사고 대응절차'

다. 市 재난대응과-18628(2023.7.21.)호 "미상의 유해 의심 물질 대응 및 대비태세 확립 지시"

2. 미상의 유해 의심 물질 신고사례와 관련하여 재난현장 표준작전절차(SOP 310) '유해화학물질사고 대응절차' 이행 대응 철저 및 출동대원(화재·구조·구급대원)의 안전 확보를 위해 개인 화학보호복(레벨 A)의 철저한 착용 및 관리에 만전을 기하기 바랍니다.

▣ 최근 사고사례 1 : 미상의 유해 의심 물질 접촉에 따른 환자 발생 사고

ㅇ 일 시: 2023. 7. 20.(목) 12:29

ㅇ 장 소: 울산 동구 서부동 1025, 울산 참사랑의 집(장애인복지시설)

ㅇ 개 요: 발신 미상(대만 추정)의 편지봉투*를 사무실에서 개봉 후 어지럼증 및

호흡 불편 증상을 호소하는 환자 3명 발생

* 편지 봉투 안에 비어있는 비닐봉지 발견(무색·무취의 기체 상태 물질 추정)

ㅇ 피 해 : 경상 3명(현기증·팔저림 / 관계자)

※ 접촉대원 15명(중구본 3, 울산 특구대 6, 울산 구급대 6)은 현재 특이 사항 없음

미지의 물질 판정 시까지 중구본 화학센터 및 울산 남부서에 격리 예정

▣ 최근 사고사례 2 : 서초소방서 관할 내 대만발 미상의 유해 의심 물질 신고 접수

ㅇ 일 시: 2023. 7. 21.(금) 14:55 ~

ㅇ 장 소: 서울 서초구 양재동 324-2 (서울 서초 우체국 4층)

ㅇ 개 요: 요청하지 않은 우편물이 있어 독극물관련 우려신고[발신 미상(대만 추정)]

ㅇ 피 해: 조사중

ㅇ 현재(17:39) 특수구조대 삼중밀봉해서 경찰에 이관

※ 실시간 정보로 작성되어 추후 달라질 수 있음.

가. 현장 투입 전 안전관리 기본원칙 준수 및 지휘관 안전관리 책임 명확화

나. 화재·구조·구급대원 개인안전장비(공기호흡기, 화학보호복 등) 착용 철저

다. 청, 상황실, 유관기관(경찰·국정원·군·지자체·환경부 등) 신속한 상황전파

- 유해화학물질 누출, 미상의 유해 의심 물질 발견 시

- 폭발물 설치·발견, 유해물질 살포 의심 신고 접수

- 관계기관에서 공동대응 요청이 접수된 테러 의심 신고 등

라. 중앙119구조본부 및 특수·화학구조대 출동요청 적극 검토

마. 화재·구조·구급대원 안전의식 교육 및 미상의 유해 의심 물질 대응훈련 실시

바. 재난현장 표준작전절차(SOP) 및 현장안전관리 표준지침(SSG) 준수 철저

사. 화학보호복(레벨 A) 사전·사후 관리 철저

- 밀폐 결함 발생 대비 화학보호복 검사장비를 이용한 누출검사 실시

아. 미지시료 절차 체계는 붙임 4 참조

붙임  1. 재난현장 표준작전절차(SOP) 1부.

2. 현장 안전관리 표준지침(SSG) 1부.

3. 미상의 유해 의심 물질 접촉에 따른 환자 발생 사고 1부.

4. 미지시료 절차 체계도 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 방배119안전센터장, 양재119안전센터장, 서초119안전센터장, 잠원119안전센터장, 우면119안전센터장, 소방행정과장, 예방과장
반장	전보상		구조팀장	신성균		재난관리과장	07/24
탁한수
협조자
시행	재난관리과-5116	(	2023. 7. 24.	)	접수		(		)
우	06550	서울시 서초구 사평대로 67(반포동), 3층재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-6981-5852	/전송	02-2187-8231	/	albo93@seoul.go.kr	/	부분공개(2,6)