문서번호	건축기획과-15955
결재일자	2023. 7. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
이충건		정경승	전결 07/24
			박순규
협 조
	주무관			진수희
	주무관			김민지

- 서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 -

2023년 제9차 심의결과 보고

2023. 7.

주택정책실

(건축기획과)

- 서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 -

2023년 제9차 심의결과 보고

ㅇ 일 시 : 2023. 7. 19.(수) 14:00 ~

ㅇ 장 소 : 서울시 서소문 제2청사 스마트회의실

ㅇ 안 건 : 1건 ( 신규1 )

□ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	심의결과	비고
1	서울청년센터 성북오랑 건립공사 (성북구청 건축과)	성북구 종암동 25-28 (198.00㎡)	제2종 근린생활시설 (사무소)	- 층 수 : 지하0/지상5 - 연면적 : 419.37㎡ - 용적률 : 211.80%	조건부 의결	신규

붙임  심의 의결조서 각1부.  끝.

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2023. 7. 19.(수) 14:00
사 업 명	서울청년센터 성북오랑 건립공사
신청위치	성북구 종암동 25-28
의결번호	(경관)2023-9-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ㅇ 이용자 동선의 효율성과 공용공간의 활용성을 높이기 위하여 1층과 2층의 일부를 오픈라운지로 구성하고 2층 일부를 사무실로 계획하는 것을 검토할 것 ㅇ 1층 바닥마감을 도로 레벨 보다 높게 조정하는 방안을 검토할 것 ㅇ 1층 층고를 3.5m에서 4m 정도로 높이는 방안을 검토할 것(권장) ㅇ 2층 화장실은 남녀 구분하여 설치하기 바람 ㅇ 3층 창이 없는 실에 창을 설치하여 자연환기 및 채광이 되도록 할 것 (향후 실의 용도가 변경되는 것에 대응) ㅇ 4층 북측의 사선으로 셋백되어 생긴 외부공간 면적을 추가 확보하여 발코니 활용, 유지관리 방안을 검토할 것 ㅇ 층을 구분하는 우레탄도장의 색채는 서울시 도시관리과와 협의하여 최초설계안의 색채 유지가 필요함 ㅇ 건물 배면부 관련, 옥상층 난간 폭과 하부층의 창호 폭을 일치시킬 것 붙임 사전검토의견(23년 제9차) 1부. 끝.

서울특별시 건축위원회