문서번호	시설관리과-12534
결재일자	2023. 7. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
박인호		代박인호	07/24
			이규현
협조

『수유동 486-703 번지 일대』

배수관 구경확대 계획 보고

2023. 07.

북부수도사업소

(시설관리과)

『수유동 486-703 번지 일대』

배수관 구경확대 계획 보고

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 ************* 신축건물 착공으로 추후 급수공급 시 원활한 급수공급을 위한 구경확대 계획을 보고드림.

□ 현    황

○ 위    치 : *************

○ 배수관로 : 1988/SSP/40mm

○ 신축건물 인입구경 : 40mm

□ 보고내용

○ 현재 해당 지역은 1988/SSP/40mm로 급수 중이나

○ **************** 주민공동이용시설 건축물은 기존 배수관과 동일 구경으로 인입 예정으로

○ 해당건물 신축에 따라 기존 상수도관경 협소로 인근 지역의 소·불출수 민원이 우려되어 상수도관경 확대가 필요함

□ 조치의견

○ 상기와 같은 실정으로『2023년 미아동 외 6개동 상수도공사(장기계속 단가계약)』업체에 작업지시하고 추후 설계변경 및 정산코자 함

○ 공사개요

- 위    치 : *********************

- 공사개요 : *************

- 도 급 비 : ********

- 예산비목 : ************************************************

붙임  정비대상 위치 및 관로도 1부.  끝.