문서번호	급수운영과-12521
결재일자	2023. 7. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
급수운영팀장	급수운영과장	강남수도사업소장
신중선	박종일	07/24
		代이영세
협 조
	행정지원과장		이영세

봉은사로~테헤란로 계통 배수관 밸브조절계획

2023. 7

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

봉은사로·테헤란로 계통 배수관 밸브조절계획

*************************************************************************************************************************

□ 추진배경 및 급수현황

ㅇ 추진배경

- **********************************************************

- ***************************************

- **********************************************

ㅇ 급수현황(삼성배수지)

- *************************

- ********************************************

- ******************************

***********	********	***** ********************	********	****

*

☐ 사전 검토사항

ㅇ 밸브조절의 필요성

- *******************************************************************************************

- *******************************************************************************************

ㅇ 밸브조절 준비사항

- 퇴수밸브(D300㎜×2개소, D100㎜×1개소) 및 연결관(D300㎜) 설치 완료

- 시공내역 및 위치도

‣ 위    치: 강남구 논현동 200-7 ~ 역삼동 808(교보타워 사거리)

‣ 설 치 일: 2023. 7. 5. ~ 7. 20.(시공 완료)

*********************************************************************************	**	******
	*	************ **************
	*	****** **************
	*	************ *************

ㅇ 단수지역: 없음

- 물 사용량이 적은 심야 시간대에 신설 연결관을 활용하여 단수 없이 밸브조절 시행

☐ 밸브조절 계획

ㅇ 시행 전 대비사항

- 밸브조절 영향지역 노후관 및 물흐름 방향을 파악하여 혼탁수 발생 대비

- 관내 압력 변동에 따른 누수 발생 대비

- 밸브조절 시 관세척 및 퇴수, 수질검사 철저 이행

※ 밸브조절(폐→개) 시행 전 충분한 퇴수 시행 및 통수 전 수질검사 이행 예정

ㅇ 밸브조절 시행

- 조절 대상 밸브

*******************************************************************************			*
****		****		****	*****
****	********	******************		****	************** ************* ***************** ********* **********
	*	******************		****
****	********	******************		****
	********	******************		****
	********	******************		****
****	********	******************		****
	********	******************		****

- 밸브 조절 순서【2023. 7. 26(수) 10:00 ~ 7. 27(목) 09:00】

일 시	작 업 내 용	비 고
’23.07.26.(수)	********************************	*******************
(10:00~24:00)
’23.07.27.(목)	********************************	***************
(00:00~05:30)
(00:30~계속)	********************************	*******************************
(00:40~05:30)	****************	*******************************
(00:50~05:30)	***********************	***************
(01:00~05:30)	***********************	**********************
(01:00~06:00)	************	**************
(05:30~05:50)	***********************	*******************
	********************************
(05:50~06:00)	****************	**************
(06:00~09:00)	****************	************************

☐ 조치의견

ㅇ 위 밸브조절 계획에 대하여 본부(배수과) 승인을 득한 후, 봉은사로 ~ 테헤란로 구간 중간밸브 개방을 위한 밸브조절을 시행코자 함.

☐ 행정사항

ㅇ 밸브조절 근무조 편성

구 분	근 무 자	역 할	근무시간
****	*******·***	**********	************************* *************************
****	***************	**********
****	***	************
*****	***	**************

- 밸브조절 근무자 대체휴무 및 초과근무 인정

*************************

********************************************************

*************************

**********************************************

****************

※지방공무원 복무규정 제4조, 서울특별시 지방공무원 복무조례 제15조 등

ㅇ 단수·혼탁수 등 상황 발생 시 병물 아리수 지원 (행정지원과).  끝.